Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja dźwigów: 8 sztuk
3 sztuk - dźwigi osobowe elektryczne,
3 sztuki - dźwigi towarowe małe elektryczne,
zainstalowane w głównym budynku Szpitala Wojskowego przy Al. Racławickiej 23, 20-049 Lublin
oraz,
2 sztuki – dźwigi osobowe hydrauliczne,
zainstalowane w budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej przy Al. Racławickiej 23, 20-049 Lublin.

2. Usługa winna być wykonywana w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji ( nie rzadziej jednak niż co 30 dni). Konserwacja dźwigów obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych części oraz zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy i polega w szczególności na:
a) sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgień nośnych i ich zamocowań,
b) sprawdzeniu działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchu,
c) sprawdzeniu działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
d) sprawdzeniu przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy stanu konstrukcji nośnej, toru jezdnego, instalacji ochrony przeciwpożarowej.
e) bieżącym usuwaniu usterek i innych nieprawidłowości w działaniu w ramach tych czynności konserwator może bez uzgadniania z organu UDT dokonywać wymiany elementów dźwigu:
- cięgien nośnych
- urządzeń chwytających
- zespołu napędowego lub jego elementów
- urządzeń zabezpieczających w szczególności ogranicznika prędkości lub systemu ryglowania drzwi przystankowych
- bezzwłocznego powiadamiania eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji
- odnotowaniu z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności
- przygotowaniu i udziale osoby prowadzącej konserwacje w corocznej kontroli dźwigu prowadzonej przez Wojskowy Dozór Techniczny.

Ponadto wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego Pogotowia Dźwigowego dla usuwania bieżących usterek i zgłaszanych awarii dźwigów w godzinach od 7 do 22 – czas reakcji 4 godziny (tj. czas przystąpienia do usuwania usterek i awarii) oraz w celu uwalniania ludzi z kabiny
i w stanach zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników dźwigu w możliwie najkrótszym czasie od chwili zgłoszenia przy uwzględnieniu mi.n. warunków dojazdu ekip do miejsca zdarzenia.

Wykaz dźwigów:

L.p.	Nr fabryczny/nazwa dźwigu	Rok produkcji
1	Dźwig osobowy elektryczny nr E17-9281	2017
2	Dźwig osobowy elektryczny nr E17-9282	2017
3	Dźwig osobowy elektryczny nr E17-9283	2017
4	Dźwig osobowy elektryczny – mały nr 96509	2017
5	Dźwig osobowy elektryczny – mały nr 96507	2017
6	Dźwig osobowy elektryczny – mały nr 96508	2017
7	Dźwig osobowy hydrauliczny typu SB 1600H/ nr H05-646	2006
8	Dźwig osobowy hydrauliczny nr 278343	2007