SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i wdrożenie systemu radiowej identyfikacji, kontroli i ewidencji tekstyliów szpitalnych (RFID), na potrzeby 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku.

OPIS SYSTEMU RADIOWEJ IDENTYFIKACJI, KONTROLI I EWIDENCJI TEKSTYLIÓW SZPITALNYCH (RFID)

- Zamawiający wymaga wdrożenia systemu RFID polegającego na wyposażeniu 
i zainstalowaniu w pomieszczeniu Zamawiającego oprogramowania, sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

- System RFID powinien umożliwiać bezdotykowe liczenie tekstyliów szpitalnych, która została oznakowana tagami RFID.

- Stosowane tagi muszą być pasywne, nie posiadające własnego źródła zasilania, wytrzymujące minimum 200 cykli prania, bezpieczne dla ludzi (np. rozrusznik) 
i sprzętu (np. defibrylator).

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu RFID w celu prowadzenia nadzoru nad obiegiem tekstyliów brudnych i czystych oraz generowania raportów obejmujących ilości i wagi odebranych (brudnych) i dostarczonych (czystych) tekstyliów z uwzględnieniem z jakiego oddziału lub komórki organizacyjnej Szpitala pochodzi asortyment odebrany i do jakiego oddziału lub komórki organizacyjnej Szpitala został dostarczony czysty asortyment.

- Urządzenia obsługujące system RFID mają umożliwić odczyt zawartości opakowania 
z tekstyliami, w taki sposób, że w systemie znajdą się informacje o asortymencie, ilości, wadze, komórce organizacyjnej oddającej lub przyjmującej tekstylia, bez konieczności ograniczania ilości sztuk asortymentu w czasie procesu skanowania.

- Wdrażane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność w zakresie wymaganym 
do prowadzenia ewidencji i rozliczeń księgowych, w szczególności umożliwiać generowanie raportów zbiorczych z całego Szpitala, jak również w rozbiciu 
na poszczególne komórki organizacyjne.

- Wykonawca w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, bezpłatnie przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wdrożonego systemu 
do prowadzenia rozliczeń przy zastosowaniu technologii RFID wraz z zapewnieniem dostępu do oprogramowania oraz dodatkowo zapewni szkolenia na prośbę Zamawiającego.

- Oprogramowanie do obsługi systemu identyfikacji RFID powinno być zainstalowane na wirtualnym serwerze Wykonawcy. Dostęp do oprogramowania powinien odbywać się za pomocą łącza internetowego (Zamawiający dysponuje symetrycznym łączem 
o przepustowości 100Mbps). Oprogramowanie powinno umożliwiać podgląd 
i generowanie raportów w postaci pliku XLS i/lub CSV w szczególności:

  - raportu z ilości, rodzaju i wagi asortymentu przekazanego do prania, 
z podziałem na komórki organizacyjne oraz z zestawieniem dla całego szpitala, z wyborem konkretnego dnia lub zakresu dat,

  - raportu z ilości, rodzaju i wagi asortymentu odebranego z prania, z podziałem na komórki organizacyjne oraz z zestawieniem dla całego szpitala, z wyborem konkretnego dnia lub zakresu dat,

  - raportu ilości i wagi poszczególnego asortymentu, z podziałem na komórki organizacyjne oraz z zestawieniem dla całego szpitala, z wyborem konkretnego dnia lub zakresu dat,

  - raportu nierotującego asortymentu z podziałem na komórki organizacyjne oraz 
z zestawieniem dla całego szpitala, z wyborem zakresu dat,

  - raportu z ilością prań konkretnego asortymentu,

  - raportu z inwentaryzacji.