## Aparat EKG
Załącznik Nr 3
Część Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Instrukcja wypełnienia:
1. Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumn "Parametry oferowane przez Wykonawcę”
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
3. Jeśli w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametry urządzenia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis: „Podać” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.
5. Brak wskazania w kolumnie „”Parametry oferowana przez Wykonawcę gdzie występują zapisy: „TAK”, „Podać” spowoduje odrzucenie oferty.
Część Nr 1
| Nazwa |  | Aparat EKG
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji: min.2024
| LP | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  | TAK
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy 8” |  | TAK
| 3 | Rozdzielczość ekranu 800x600 |  | TAK
| 4 | 24 Bitowy |  | TAK
| 5 | Filtr zakłóceń sieciowych: 50/60Hz |  | TAK
| 6 | Filtr zakłóceń mięśniowych: 25/35/45Hz |  | TAK
| 7 | Filtr niskich częstotliwości: 150Hz/100Hz/75Hz |  | TAK
| 8 | Anty zakłóceniowa technologia z wszechstronnymi filtrami i wysokim CMRR ponad 121dB |  | TAK
| 9 | 120 sekundowe zatrzymanie fal EKG i wstępna ocena dla ułatwienia diagnozy |  | TAK
| 10 | Tryb "stand by" pozwalający obniżyć pobór energii oraz wydłużyć pracę wyświetlacza |  | TAK
| 11 | Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości |  | TAK
| 12 | Szerokość papieru: 210 mm rolka/składanka |  | TAK
| 13 | Drukowanie dodatkowych informacji po wykryciu arytmii dla ułatwienia analizy rytmu |  | TAK
| 14 | Drukowanie oraz zapamiętywanie danych obsługiwane pojedynczym przyciskiem |  | TAK
| 15 | Automatyczne wykrywanie oraz zapis arytmii |  | TAK
| 16 | Pamięć do 500 badań EKG |  | TAK
| 17 | Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB lub karty SD |  | TAK
| 18 | Port USB do przesyłania danych |  | TAK
| 19 | Formaty raportów: PDF i opcjonalny eksport SCP/FDA-XML/DICOM |  | TAK
| 20 | Możliwość obsługi skanera kodu kreskowego dla usprawnienia badania |  | TAK
| 21 | Częstotliwość próbkowania 64000 |  | TAK
| 22 | Zakres pomiaru HR 30-300BMP z dokładnością ±1 BMP |  | TAK
| 23 | Wymiary: 420 x 330 x 105 mm |  | TAK
Wyposażenie dodatkowe
| 24 | Transmisja danych do komputera PC przez port serial/LAN/sieć Wi-Fi |  | TAK
| 25 | Oprogramowanie komputerowe do przeglądania i archiwizacji badań EKG w polskiej wersji językowej "Smart ECG Viewer", lub 1515 |  | TAK
| 26 | Wózek na aparat EKG |  | TAK
Pozostałe warunki
| 27 | Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE |  | TAK
| 28 | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – min. 24 miesięcy |  | TAK/PODAĆ
| 29 | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. |  | TAK
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej + PASZPORT TECHNICZNY |  | TAK
| 31 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK

## Fotel zabiegowy
Załącznik Nr 3
Część Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Instrukcja wypełnienia:
1. Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumn "Parametry oferowane przez Wykonawcę”
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
3. Jeśli w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametry urządzenia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis: „Podać” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.
5. Brak wskazania w kolumnie „”Parametry oferowana przez Wykonawcę gdzie występują zapisy: „TAK”, „Podać” spowoduje odrzucenie oferty.
Część Nr 2
| Nazwa |  | Fotel zabiegowy
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji: min.2024
| LP | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
| 1 | Długośc całkowita min.2180 mm |  | TAK
| 2 | Szerokośc całkowita min.875 mm |  | TAK
| 3 | Szerokość siedziska min.620 mm |  | TAK
| 4 | Regulacja wysokości do min. 925 mm - elektryczna |  | TAK
| 5 | Trendelenburg |  | TAK
| 6 | Układ jezdny - 4 kólka z blokadą |  | TAK
| 7 | Zagłówek fotela regulowany |  | TAK
| 8 | Tapicerka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  | TAK
| 9 | Barierki boczne |  | TAK
| 10 | Akumulator |  | TAK
| 11 | Sterowanie nożne |  | TAK
| 12 | Dopuszczalne obciążenie do 250kg |  | TAK
Pozostałe warunki
| 13 | Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE |  | TAK
| 14 | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – min. 24 miesięcy |  | TAK/PODAĆ
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej + PASZPORT TECHNICZNY |  | TAK
| 16 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK

## Fotel zabieg.laryng.
Załącznik Nr 3
Część Nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Instrukcja wypełnienia:
1. Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumn "Parametry oferowane przez Wykonawcę”
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
3. Jeśli w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametry urządzenia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis: „Podać” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.
5. Brak wskazania w kolumnie „”Parametry oferowana przez Wykonawcę gdzie występują zapisy: „TAK”, „Podać” spowoduje odrzucenie oferty.
Część Nr 3
| Nazwa |  | Fotel zabiegowy laryngologiczny
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji: min.2024
| LP | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
| 1 | Długośc całkowita min.1640 mm |  | TAK
| 2 | Szerokość siedziska min.480 mm |  | TAK
| 3 | Regulacja wysokości do min. 720 mm - elektryczna |  | TAK
| 4 | Układ jezdny - 4 kólka z blokadą |  | TAK
| 5 | Zagłówek fotela regulowany |  | TAK
| 6 | Tapicerka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  | TAK
| 7 | Manualna regulacja segmentu głowy |  | TAK
| 8 | Manualna regulacja segmentu nóg |  | TAK
| 9 | Dopuszczalne obciążenie do 150kg |  | TAK
Pozostałe warunki
| 10 | Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE |  | TAK
| 11 | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – min. 24 miesięcy |  | TAK/PODAĆ
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej + PASZPORT TECHNICZNY |  | TAK
| 13 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK

## Stół zabiegowy
Załącznik Nr 3
Część Nr 4
Opis przedmiotu zamówienia
Instrukcja wypełnienia:
1. Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumn "Parametry oferowane przez Wykonawcę”
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
3. Jeśli w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametry urządzenia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane parametry i warunki ” występuje zapis: „Podać” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.
5. Brak wskazania w kolumnie „”Parametry oferowana przez Wykonawcę gdzie występują zapisy: „TAK”, „Podać” spowoduje odrzucenie oferty.
Część Nr 4
| Nazwa |  | Stół zabiegowy
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji: min.2024
| LP | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
| 1 | Długośc całkowita min.1960 mm |  | TAK
| 2 | Szerokość min.640 mm |  | TAK
| 3 | Regulacja wysokości do min. 1120 mm - elektryczna |  | TAK
| 4 | Układ jezdny - 4 kólka z blokadą |  | TAK
| 5 | Leże składające się z 4 części |  | TAK
| 6 | Segment nożny dwudzielny |  | TAK
| 7 | Regulacja sekcji nóg |  | TAK
| 8 | Tapicerka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  | TAK
| 9 | Dopuszczalne obciążenie do 250kg |  | TAK
Pozostałe warunki
| 10 | Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE |  | TAK
| 11 | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – min. 24 miesięcy |  | TAK/PODAĆ
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej + PASZPORT TECHNICZNY |  | TAK
| 13 | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK