Lublin, 2012.10.11.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1szw.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji w ramach zadania p.n. „Przebudowa budynku na potrzeby Zakładu Opieki Leczniczej dla żołnierzy, rodzin i kombatantów”.

# Znak sprawy: ZP/PN/37/2012

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

## Pytanie 1 – dot. Leżanek zabiegowych drewnianych

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje leżankę drewnianą o szerokości 64 cm i kącie regulacji zagłówka do 25o ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dot. Leżanek zabiegowych drewnianych

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje leżankę drewnianą o maksymalnym obciążeniu 150 kg ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – dot. Przyrządu do ćwiczeń stawu skokowego

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego z 4 obciążnikami o wadze 1 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. Materacy rehabilitacyjnych

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje trzyczęściowy, składany materac o wymiarach: 180x90x5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 – dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje czteroczęściowy stół z regulowanym zagłówkiem w zakresie: +40/-70o oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy w zakresie: 47-95 cm? Takie rozwiązanie daje możliwość regulacji wysokości z każdej części stołu co znacznie ułatwia pracę terapeutom.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 – dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zawierające następujące wyposażenie:

  - 2 aparaty

  - konstrukcja sufitowa x 1

  - uchwyt do rąk x 2 pary

  - podwieszka szeroka x 2

  - wzmocniony uchwyt do rak x 1 para

  - podwieszka wąska x 2

  - podwieszka dzielona  x 1

  - wałek 15x50 x 1

  - poduszka sensomotoryczna x 2

  - linka 5m x 2

  - linka, czerwona, 60 cm x 1 para

  - linka, czerwona, 30 cm x 1 para

  - linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para

  - linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para

  - linka elastyczna, czerwona, 60 cm x 1 para

  - linka elastyczna, czerwona, 30 cm x 1 para

  - zwalniacz linki x 1

  - klipsy x 3

  - stalowe wsporniki x 1

  - wieszak na podwieszki i linki x 1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga analizy ryzyka i testów wytrzymałościowych zgodnie z dyrektywa medyczną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 – dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w specjalne profile z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe przesuwanie trawersów i uniemożliwiające zablokowanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9 – dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga dwóch trawersów przesuwanych po dwóch profilach aluminiowych równocześnie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10– dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga trawersów z hamulcem wyposażonym w sprężynę i gumowe wkładki, hamujące, zwalnianym przy pomocy linki łatwo dostępnej dla terapeuty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11– dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga systemu który pozwala pracować unikatową metodą terapeutyczną posiadają liczne badania kliniczne i będącą na rynku od ponad trzech lat? Czy metoda ta powinna być kompatybilna z metodą NEURAC?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12– dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Czy zamawiający wymaga profesjonalnego szkolenia/prezentacji z praktycznego zastosowania urządzenia tj. z metod podwieszania przy użyciu urządzenia?

Odpowiedź: TAK, zgodnie z SIWZ (rozdz. Iust. 9 SIWZ).

Pytanie 13– dot. Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu

- Wykonawca prosi o określenie z jakiego materiału wykonany jest sufit oraz jaka jest jego wysokość od podłogi w pomieszczeniu w którym ma być zamontowane urządzenie. Jest to niezbędne do skompletowania całego wyposażenia urządzenia.

Odpowiedź: W pomieszczeniu w którym ma zostać zamontowane urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu strop jest wykonany z płyt żelbetonowych, natomiast wysokość od podłogi do stropu wynosi 3.3 m.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski