Lublin, 2012.11.21

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2012-2013” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

# Znak sprawy: ZP/PN/44/2012

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Czy Zamawiający dopuści na fakturze w opisie sprzętu :

- Kolposkop

- poszczególne elementy toru wizyjnego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by opis na fakturze posiadał brzmienie ”wideokolposkop i  wyposażenie” .

- Czy Zamawiający dopuści termin wykonania umowy do 20 grudnia 2012 (fizyczne dostarczenie sprzętu). Wystawienie faktury nastąpi do 10 grudnia 2012.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z ZUS o niezaleganiu wydane do 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wymaga by wyżej wymienione zaświadczenia wystawione były nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagań przeglądów technicznych i konserwacyjnych jeżeli producent nie określa tych przeglądów w dokumentach dostawy sprzętu i nie mają one wpływu na funkcjonowanie sprzętu.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że wykonawca dołączy do oferty dokument producenta urządzenia o braku konieczności wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń, w okresie trwania 24 m-cy gwarancji.

- Czy Zamawiający odstąpi od egzekwowania warunków określonych w paragrafie 3 punkt 7 Umowy. 6 Czy Zamawiający usunie z Umowy paragraf 6 dotyczący kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. med. Stanisław Cielica