Lublin, 2013.02.25.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji.

# Znak sprawy: ZP/PN/5/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Dotyczy Części nr 4:

- Czy Zamawiający w Poz. 1 oraz 2 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe konfekcjonowane w rolki o długości 200m po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 200m x 350mm lub 200m x 400mm w miejsce rękawa o wymiarach 200mx380mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 200m x 400mm w miejsce rękawa o wymiarach 200m x 500mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Poz. 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości zakładki 35mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Poz. 15 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach l00m x 350mm x 80 mm lub l00m x 400mm x 80mm w miejsce rękawa o wymiarach l00m x 380mm x 80mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 250 sztuk? Wielkość zmówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 3: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy - wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 4; Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 1000 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zmówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 7-9: Czy Zamawiający dopuści taśmy w rolkach po 50mb? Wielkość zmówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 11-12 i 16: Uprzejmie prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydziela.

- Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 15: Czy Zamawiający dopuści etykiety do metkownicy trzyrzędowej numerycznej typu BLITZ w opakowaniu 1 rolka = 500 etykiet, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości oraz zobowiązaniu się Wykonawcy do bezpłatnego użyczenia jednej sztuki metkownicy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

- Dotyczy Części nr 1: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. standardowych autoczytników do fiolkowych testów biologicznych w miejsce opisanych czytników do wskaźników biologicznych o szybkim odczycie. W pakiecie występują wyłącznie testy biologiczne o czasie inkubacji 24 lub 48 godzin.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, Zamawiający nie wymaga udostępnienia 2 szt. autoczytników.

- Dotyczy Części nr 2, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści osłonki pakowane po 200 sztuk?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 2, pozycja nr 4-5: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu, Asortyment należy do grupy produktów kontrolujących proces mycia i dezynfekcji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydziela.

Część I - Materiały do sterylizacji - testy.

15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 12 etykiet w rozmiarze 67mm x 39,5mm przy zachowaniu pozostałych parametrów wskazanych przez Zamawiającego?

Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Nie można uznać za zachowanie bezstronne i obiektywne wskazywanie na konkretny produkt, wytwarzany przez określonego Wykonawcę.

Przepis art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 .'stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. .759) stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy. Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 sierpnia 2012 r (Sygn. Akt. 1630/12) zakazane jem dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencją, wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencje na rynku.

Zamawiający wskazując konkretny rozmiar etykiet, co w znacznym stopniu utrudnia dostęp do zamówienia oraz uczciwą konkurencję. Ponadto rozmiar etykiet nie wpływa ani na funkcjonalność, zastosowanie oraz jakość tego produktu. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o zmianę SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

16. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis umieszczony pod tabelą W cenie oferty uwzględniono wyposażenie Działu Sterylizacji w 2 szt. autoczytników kompatybilnych z fiołkowymi wskaźnikami biologicznymi szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, które zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą jest poprawny? Zamawiający zażądał w pozycji 5 oraz pozycji 6 zestawienia asortymentu testu biologicznego ampułkowego do kontroli sterylizacji parowej, czas inkubacji 24 lub 48 godziny - wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121°C i 134®C (pozycja 5) oraz testu biologicznego ampułkowego do kontroli sterylizacji gazowej, czas inkubacji 48 godz. - wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika (pozycja 6) czyli wskaźników biologicznych do kontroli parą wodną i tlenkiem etylenu, lecz o normalnym czasie odczytu, do których stosuje się inkubatory. Czy Zamawiający wymaga by autoczytniki były kompatybilne ze wskaźnikami opisanymi w powyższych pozycjach? Czy z innymi, których nie obejmuje przedmiot zamówienia opisany w Części 1. zestawienia asortymentowego?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, Zamawiający nie wymaga udostępnienia 2 szt. autoczytników.

17. Część nr 3 poz. 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru miękkiego krepowanego
w opakowaniach a 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

18. Czy za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski