Lublin, 2013.03.12.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku            na blok operacyjny i OIT.

# Znak sprawy: ZP/PN/08/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113              poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                                    do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Dotyczy części nr 3

- Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system                       do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy            w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę                   o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady, posiadające w pokrywie tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy             co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny             poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: l, 2 i 3L. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza system do odsysania równoważny opisanemu                              przez Zamawiającego pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia oddziałów szpitala na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie do prawidłowego funkcjonowania systemu odsysania. Ilość stanowisk Zamawiający określa na ok. 50.

- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego                       we wkładzie?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia),              o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści wkłady równoważne obecnie używane przez szpital, firmy Serres?

Odpowiedź: Tak dopuszcza,  pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia oddziałów szpitala na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie do prawidłowego funkcjonowania systemu odsysania. Ilość stanowisk Zamawiający określa na ok. 50.

Dot. §5 pkt. 4, 5 wzoru umowy

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur,              co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni                 jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §6 pkt.1a i b wzoru umowy

- Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% łącznej ceny brutto                       za odstąpienie od umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie              jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie                       a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. rozdz. 11 pkt. 6 SIWZ

- W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić,                      że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące,                 iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej              w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 11 ust. 5 SIWZ „Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kserokopię.                 W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy                  do poszczególnych czynności.”

Zadanie 3 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści Pojemnik o poj. 0,8L lub 1,21, ze skalą do precyzyjnego odkreślania zapełnienia na wyznaczonym polu z przykrywką o śr. ok 14,5 cm, zawierającą wewnętrzny filtr i zastawkę odcinającą, port do próbek, zdejmowany łącznik do podłączenia ssania i łącznik do podłączenia drenu. Cały zestaw jednorazowy. Stosowany w Szpitalu?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści Pojemnik o poj. 21, ze skalą do precyzyjnego odkreślania zapełnienia                       na wyznaczonym polu z przykrywką o śr. ok 14,5 cm, zawierającą wewnętrzny filtr i zastawkę odcinającą, port do próbek, zdejmowany łącznik do podłączenia ssania i łącznik do podłączenia drenu. Cały zestaw jednorazowy. Stosowany w Szpitalu?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z części nr 5 poz. 8, 9, 10, 11                         i utworzenie z nich osobnego pakietu producenckiego. Podział części zwiększy konkurencyjność i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozwoli uzyskać korzystne rozwiązanie cenowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Części 1, poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez znaczników głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Paragraf 1

- Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 4 ust 4

- Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać nazwy handlowe i numery katalogowe podane w ofercie, ilości opakowań zbiorczych                                       oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 5 ust 4,5

- „Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

  - braków ilościowych w ciągu 48 godzin

  - wad jakościowych w ciągu 14 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 6 ust 1 b) c) d)

- Prosimy o modyfikacje; zapisu na brzmiący:

l. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z winy wykonawcy z przyczyn niezawinionych                    przez Zamawiającego, w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. l,

c) za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii z przedmiotu umowy - 0,5 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.

d) za zwłokę w usunięciu wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych braków ilościowych, w wysokości 0,5% wartości wadliwego towaru dostarczonego ze zwłoką, licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 6 ust 3

- Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający ma prawo wykonywać

potrącenia kary umownej wynikającej z niniejszej umowy z wierzytelności wzajemnych,                                tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej              przez obie strony”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski