Lublin, 2013.03.19.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sali intensywnej terapii, w ramach zadania nr 91339 – modernizacja oddziału neurologii oraz oddziału chirurgii.

# Znak sprawy: ZP/PN/10/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z  2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami,
o treści jak poniżej:

1. Czy Zamawiający dopuszcza do łączenia profili aluminiowych głowice wykonane z tworzywa ABS z metalowymi elementami rozporowymi oraz zamki z metalową złączką z zewnętrzna obudową z tworzywa? Wygląd przykładowych łączników zamieszczono poniżej:

Przykładowe głowice:

Przykładowy zamek

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza meble wykonane w systemie konstrukcji szkieletowej z zamkniętych profili metalowych aluminiowych o przekroju poprzecznym 30x30mm i 3Qx20mm, zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją? Poglądowe rysunki profili przedstawiono poniżej:

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza..

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, tam gdzie stosowne i wymagane, zamków patentowych o średnicy głowicy minimum 20mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza..

- Dotyczy pozycji nr 3 i 4. Czy Zamawiający może uściślić w którym miejscu szafki wiszącej należy zamontować oświetlenie LED?

Odpowiedź: Oświetlenie LED będzie montowane w dolnej części szafki .

- Dotyczy pozycji nr 3 i 4. Czy Zamawiający może uściślić, gdzie ma się znajdować żądany transformator?

Odpowiedź: Transformator będzie montowany wewnątrz dolnej części szafki .

- Dotyczy pozycji nr 13. Czy Zamawiający może uściślić czy szyba bezpieczna ma być montowana na całej długości blatu lady-konsoli?

Odpowiedź: Tak, szyba bezpieczna ma być montowana na całej długości blatu lady-konsol wraz z bokami lady.

- Dotyczy pozycji nr 13. Czy Zamawiający może uściślić korelacje pomiędzy nadstawką z płyty wiórowej i osłoną ze szkła bezpiecznego. Czy nadstawka ma być przed, za, obok osłony ze szkła bezpiecznego patrząc oczami osoby siedzącej za ladą?

Odpowiedź: Nadstawka ma być przed, osłoną ze szkła patrząc oczami osoby siedzącej za ladą.

- Dotyczy pozycji nr 13. Czy lada ma być wykonana w kształcie litery „L”?

Odpowiedź: Lada ma być wykonana w kształcie litery „U”

- Dotyczy pozycji nr 13. Czy nadstawka z płyty wiórowej ma. być umieszczona na dłuższym boku lady?

Odpowiedź: Tak, nadstawka z płyty wiórowej ma. być umieszczona na dłuższym boku lady.

10. Dotyczy pozycji nr 13. Czy kontenery (3 sztuki) wchodzące w skład lady powinny być z nią integralnie związane czy powinny stanowić osobne szafki* które w razie konieczności mogą być spod lady wysunięte?

Odpowiedź: Kontenery (3 sztuki) wchodzące w skład lady powinny być z nią integralnie związane.

11. Dotyczy pozycji nr 13. Czy Zamawiający może uściślić gdzie powinno się znajdować czteropunktowe oświetlenie typu LED żądanej lady?

Odpowiedź: Czteropunktowe oświetlenie typu LED winno znajdować się pod nadstawką, tak aby oświetlać blat lady.

- Dotyczy pozycji nr 15. Czy Zamawiający rzeczywiście żąda by szafka o wysokości 1850mm posiadała blat typu postforming o grubości 28mm.

Odpowiedź: Nie, zamawiający rezygnuje z blatu.

13. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przedłuża.

14. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przedłuża.

15. Czy Zamawiający może uściślić co rozumie pod pojęciem złączki metalowej z kształtką wewnętrzną jako łącznika profili aluminiowych?

Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.

16. Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem kształtki wewnętrznej będącej częścią łącznika profili aluminiowych?

Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający może wyjaśnić konstrukcję łączników profili aluminiowych, gdyż jest ona niejasna?

Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza do łączenia profili aluminiowych głowice wykonane z tworzywa ABS oraz zamki, których przybliżony wygląd przedstawiono na poniższym zdjęciu:

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pozycji nr 16.

19. Czy Zamawiający rzeczywiście żąda by szafa o wymiarach 800x350x1850 mm (szer x gł x wys) posiadała 43 sztuki szuflad na prowadnicach typu Metalbox?

Odpowiedź: Pomyłka, mają być 4 szuflady..

20. Czy zamawiający we wszystkich meblach, tam gdzie jest to wymagane, dopuści szybę bezpieczną o gr. 4 mm, zamiast 6 mm, gdyż standardowo do obudowy (ramy) aluminiowej stosuje się gr. 4 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

21. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania atestów na krzesła wymienionych w tabeli zał. nr 13 poz. III 02., gdyż trudno jest uzyskać takie atesty od producentów krzeseł?

Odpowiedź: Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści krzesło obrotowe o kołach fi 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

#### KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. Stanisław Cielica