Lublin, 2013.04.03.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

# Znak sprawy: ZP/PN/12/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Część nr 4 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, zawierającego chlorek dimetylodioktyloamoniowy, fenoksypropanol, dioctan alkiloguanidyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje chroniące przed korozją, spektrum osiągane w ciągu 15 minut: B (w tym Tbc – M. terrae, M. avium, MRSA), F, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Papova SV40,  Rota, w opakowaniach a 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 4 poz. 2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w koncentracie do dezynfekcji narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur oraz do wrażliwych narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, roztwór roboczy uzyskuje skuteczność mikrobiologiczną przez 14 dni, preparat na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, spektrum osiągane w czasie 15 minut: B, (M. terrae / M. avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno), w opakowaniach a 5L? Możliwość rozszerzenia skuteczności wobec Polio, przy wydłużeniu czasu i zwiększeniu stężenia roztworu.Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 4 poz. 2

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków w opakowaniach po 50 szt. pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zmian ilości w opakowaniach należy wycenić nowe zmienione opakowanie odpowiednio przeliczając ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

Część nr 4 poz. 3

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach a 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 7 poz. 2

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Terralin PAA w opakowaniach po 160ml (2x80ml). Czy do obliczeń przyjąć 1g = 1ml?

Odpowiedź: Tak. Do obliczeń należy przyjąć jednostkę oferowanego produktu o żądanym spektrum działania (w jednym przypadku może to być to gram w drugim ml).

Część nr 9 poz. 1

6. Czy Zamawiający dopuści chusteczki zawierające w swoim składzie propan-1-ol, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9 poz. 2

7. Czy Zamawiający dopuści chusteczki wkład zawierające w swoim składzie propan-1-ol, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9 poz. 3

8. Czy Zamawiający dopuści chusteczki zawierające w swoim składzie propan-1-ol, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9 poz. 4

9. Czy Zamawiający dopuści chusteczki wkład zawierające w swoim składzie propan-1-ol, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9 poz. 5, 6

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 5), i 5L (poz. 6). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 9 poz. 9

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Preparat nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia przyjemny zapach. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 11 poz. 1

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 11 poz. 2

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 11 poz. 3

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 11 poz. 4

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 12 poz. 1

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Preparat nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia przyjemny zapach. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 12 poz. 2

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Preparat nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia przyjemny zapach. Opakowania 1L ze spryskiwaczem (pierwszy wiersz), 1L (drugi wiersz), 1L lub 10L (trzeci wiersz), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 14 poz. 1

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej dezynfekcji rąk (30 sekund) oraz chirurgicznej (1,5 minuty),  dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat jest zakwalifikowany do grupy produktów leczniczych i posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka i opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, o możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowania a 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 14 poz. 2

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach zgodnych z SIWZ?

Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papova SV 40).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 14 poz. 3

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach zgodnych z SIWZ? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papova SV 40).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 14 poz. 4

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach zgodnych z SIWZ? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papova SV 40).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 16 poz. 4

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniach a 500ml. Prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań a 500ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania a-500ml z odpowiednim przeliczeniem ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

Część nr 16 poz. 6

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, antybakteryjnej emulsji myjącej do mycia rąk, ciała i włosów pacjentów, zawierającej octenidynę, substancje pielęgnujące skórę, odpowiedniej dla wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło), do stosowania również u dzieci, pH ok. 5,0, przebadanej dermatologicznie, aktywnej wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli , o potwierdzonej skuteczności zgodnie z normą EN 12054, w opakowaniach a 500ml? Wyjątkowy skład chemiczny oferowanego przez nas preparatu zapobiega również wysuszeniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry. Preparat nie zawiera chlorheksydyny. Opakowania a 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, i 500ml.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 17 poz. 1

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcja higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, na bazie syntetycznych składników, zawierającej alantoinę, pH ok.5? Opakowania a 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 17 poz. 2

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej dezynfekcji rąk (30 sekund) oraz chirurgicznej (1,5 minuty),  dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, pH 5,5. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat jest zakwalifikowany do grupy produktów leczniczych i posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka i opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, o możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowania a 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 17 poz. 4

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, z zawartością alantoiny i oleju bisabolowego, sprzyjającego regeneracji skóry, nie osłabiającego efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, szybko wchłanianego, pH neutralne dla skóry, preparat dermatologicznie przebadany, w opakowaniach po 500ml? Oferowany przez nas preparat szybko wnika w głąb skóry dzięki czemu eliminuje powstawanie na powierzchni skóry tłustej powłoki. A pozostająca warstwa ochronna nie utrudnia dalszej pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 17 poz. 5

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, sprzyjającego regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, zawierającego ciekła parafinę, olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 500ml?

Oferowany przez nas preparat skutecznie nawilża skórę oraz reguluje poziom lipidów skóry, szczególnie po częstym myciu i dezynfekcji rąk oraz nie osłabia efektu mikrobiologicznego środków stosowanych do dezynfekcji rąk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 17 poz. 6

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej dezynfekcji rąk (30 sekund) oraz chirurgicznej (1,5 minuty),  dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, pH 5,5. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat jest zakwalifikowany do grupy produktów leczniczych i posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka i opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, o możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowania a 500ml.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że oferowany produkt jest w postaci żelu i jest kompatybilny z preparatem z pozycji 7.

Część nr 17 poz. 6

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w żelu, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, przetestowanego zgodnie z normami europejskimi EN 1500 i EN 12791, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, przebadanego przez akredytowane laboratorium i skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV) , zarejestrowanego jako produkt biobójczy, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., w opakowaniach 500ml? Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że oferowany produkt jest kompatybilny z preparatem z pozycji 7.

Pytanie ogólne

30. Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ułamkową ilość opakowań zaokrąglać w górę.

pytanie do pkt. 1.1.4 SIWZ

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że preparaty do dezynfekcji rąk mogą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Odpowiedź: Preparaty do dezynfekcji rąk – decyzja Ministra Zdrowia o wpisie do rejestru produktów biobójczych; antyseptyki o podwójnym zastosowaniu – na skórę pacjenta i do dezynfekcji rąk – Decyzja Ministra Zdrowia Pozwolenie na obrót produktem leczniczym. Zgodnie z zapisem w SIWZ – rozdz. I ust. 1.4.

Pytanie ogólne

32. W związku z bardzo wysokim kosztem próbek prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek dla preparatów znanych i stosowanych obecnie przez Zamawiającego.

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że przy wyborze ofert jedynym kryterium iestcena 100%. ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających wymagane w SIWZ spektrum działania oraz ulotki i etykiety które również potwierdzają spełnienie wymagań SIWZ. W świetle powyższego nie znajduje merytorycznego i prawnego uzasadnienia wymóg dostarczenia próbek,

Prosimy o modyfikację tego zapisu przykładowo na:

Zamawiający w przypadku zaoferowania nieznanego preparatu tub w przypadku zaistnienia różnych wątpliwości może wezwać oferenta do dostarczenia próbki preparatu w celu dokonania prób użytkowych i potwierdzenia spełnienia warunków SIWZ. Wykonawca przedłoży oświadczenie że wymagane próbki zostaną przesłane na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie odstępuje ze względu na równe traktowanie wykonawców.

pytanie do pkt i. 1.4 SIWZ

33. Ze względu na bardzo dużą ilość materiałów jakie należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą oraz z uwagi na fakt, że obecnie karty charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej liczą po kilkanaście stron, prosimy o dopuszczenie złożenia kart charakterystyki na płytce CD oraz złożenie oświadczenia o przedłożeniu kart po wyborze ofert wraz z umową.

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie do Części nr 3 poz. 1

34. Zamawiający w części nr 3 nie określił w jakim stężeniu na podane spektrum ma działać oferowany preparat, czy Zamawiający miał na myśli preparat o możliwości stosowania w stężeniu 2% i krótkim czasie działania do 10 min oraz w stężeniu niższym 1% i dłuższym czasie działania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stężenie 2% i 1%.

pytanie do Części nr 8 poz. 1 i 2

5. Czy Zamawiający w części nr 8 miał na myśli pompki dozujące do kanistrów 51?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga urządzenia dozujące automatycznie.

pytanie do Części nr 8 poz. 2

36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr	8 w poz.	nr 2	 zamiast opakowania 11 (które jest niestandardowym opakowaniem dla preparatu Taski Sprint) opakowanie 51 z pompka dozującą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

pytanie do Części nr 9 poz. 1 i 2

37. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w części nr 9 w poz. 1 i 2 można zaoferować chusteczki spełniające wymagania ale w opakowaniach po 125 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź: Tak. W przypadku zmian ilości w opakowaniach należy wycenić nowe zmienione opakowanie odpowiednio przeliczając ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

pytanie do Części nr 9 poz. 4

38. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w części nr 9 w poz. 4 można zaoferować to jedno opakowanie chusteczek, również w postaci tuby.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

pytanie do Części nr 9 poz. 9

39. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych i małych powierzchni, opartego na alkoholu 1 propylowym działającego na B, F, HBV do 15 sek., Tbc, HBV do 30 sek. oraz HCV, Rota, Adeno do 1 min. w opakowaniu 11 ze spryskiwaczem

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie do Części nr 11 poz. 5 i 6

40. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 11 w poz. 5 i 6 chusteczek działających na podane spektrum w czasie do 1 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie do Części nr 12 poz. 1

41. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych i małych powierzchni, opartego na alkoholu 1 propylowym działającego na B, F, HBV do 15 sek., Tbc, HBV do 30 sek. oraz HCV, Rota, Adeno do 1 min. z możliwością działania na najbardziej opornego wirusa Polio, w opakowaniu 11 ze spryskiwaczem

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14 poz. 2

42. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że zaszła omyłka pisarska w poz. 2 opisany w tej pozycji preparat oparty o alkohol benzylowy i nadtlenek wodoru nie występuje w opakowaniach 250ml dostępne opakowania handlowe to 350ml, 1l  i 5l. Czy należy rozumieć że zamiast op. 250ml powinno być 51 czy też 350ml?

Odpowiedź: Zaszła omyłka pisarska w poz.2 ,  opisany w tej pozycji preparat wymagany jest w op. 5 l.

Część 14 poz. 2

43. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego innej wielkości opakowania w przypadku gdy z przeliczenia ilości opakowań wyjdzie liczba ułamkowa to należy wycenić dokładnie taką liczbę opakowań z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku aby otrzymać ilość określoną w SIWZ

Odpowiedź: Tak. W przypadku zmian ilości w opakowaniach należy wycenić nowe zmienione opakowanie odpowiednio przeliczając ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

Część nr 14 poz. 4

# 44. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania preparatu będącego produktem leczniczym.

Odpowiedź: Tak.

Część nr 8 poz. 2

45. Czy Zamawiający wymaga wliczenia ceny dzierżawy 20 sztuk pomp wodnych w cenę preparatu ?

Odpowiedź: Do poz. nr 2 wymagane jest nieodpłatne udostępnienie, na czas trwania umowy dostawy, 7 szt. pomp (może być wliczone w cenę zestawu).

Część nr 9

Poz. 1, 2

46. Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu etylowego o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w 30 sekund pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3 i 4

47. Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji dużych powierzchni na bazie alkoholu etylowego o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w 30 sekund pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 8

48. Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny  o pojemności 750 ml, z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zmian ilości w opakowaniach należy wycenić nowe zmienione opakowanie odpowiednio przeliczając ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

Poz. 9

49. Czy Zamawiający dopuści  preparat na bazie nadtlenku wodoru, kwasu salicylowego oraz substancji powierzchniowo czynnych, o spektrum: B, Tbc, F, V do 15 minut bez chusteczek do przecierania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 10 Poz. 1

50. Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zmian ilości w opakowaniach należy wycenić nowe zmienione opakowanie odpowiednio przeliczając ilość wg zapotrzebowania zamawiającego zaokrąglając w górę, w takim przypadku należy podać odpowiednią informację w formularzu cenowym.

część nr 11 poz. 4

51. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w części nr 11 w poz. 4 można zaoferować opakowanie chusteczek, również w postaci tuby.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Część nr 1, pozycja nr 1:

52. Czy Zamawiający wymaga,  golarkę medyczną 1x użytku, której ostrze jest wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte platyną oraz teflonem? Każda golarka Golarka umożliwia płynne golenie na sucho i mokro bez podrażnień, po skończonym goleniu, ostrze można bezpiecznie odłamać od rączki przez pionowy nacisk? Pojedynczo pakowaną w tekturową osłonkę, w opakowaniu zbiorczym a' 50 szt. Wymiary golarki: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w SIWZ.

53. Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Prośbę swoją motywujemy ostatnimi podwyżkami podatku oraz przewidywanym i w przyszłości zmianami stawek podatków. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni zgodny z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie  niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżone lub podwyższone przez ustawodawcę. Brak odpowiednich uregulowań zmiany podatku VAT w umowie, w przypadku obniżenie stawek podatkowych może być dla Zamawiającego niekorzystny i uniemożliwić ustanowienie nowych niższych cen brutto.

Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu: „W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i  cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”

Odpowiedź: Zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski