Lublin, 2013.05.27

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów chirurgicznych

# Znak sprawy: ZP/PN/18/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113                poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                              do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Dotyczy CZĘŚĆ l - poz 1,2,3,4,13,14,15,25

Wnosimy o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu. Wydzielenie takie                                     da Zamawiającemu możliwość wyboru najniższej oferty wg ustalonego kryterium wyboru ofert jakim                 jest CENA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy CZĘŚĆ 1 poz 13

Czy zamawiający w pak 1 poz 13 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek o średnicy 6cm i długości 12,5cm z elastyczną plastikową obejmą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. § 5 pkt. 4 oraz 5 - wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar               i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu                       2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. §2 pkt. 4 - wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy towaru z 3 dni na 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym                 niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. §6 pkt.1a i b wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości l0% łącznej ceny brutto                         za odstąpienie od umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie               jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie                          a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanego                      w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. §4 pkt.7 - wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu na:

W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, ceny netto przedmiotu umowy pozostaną na niezmienionym poziomie, a przy obniżce stawki podatku VAT ceny brutto przedmiotu umowy ulegną obniżeniu proporcjonalnie do zmiany podatku VAT przy niezmienionej cenie netto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. §6 pkt. 1 c - wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w na:

„za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii z przedmiotu umowy - 0,5 % wynagrodzenia brutto za określoną zamówieniem partię przedmiotu umowy za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane

produkty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 4 ust. 4

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać nazwy handlowe i numery katalogowe podane w ofercie, ilości opakowań zbiorczych oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 4 ust. 5

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Ceny jednostkowe netto określone w formularzu cenowym będącym załącznikiem do oferty stanowiącej integralną część niniejszej umowy, nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Paragraf 4 ust. 7

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku wzrostu/ obniżki stawki podatku VAT, ceny netto przedmiotu umowy pozostaną                          na niezmienionym poziomie,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Paragraf 5 ust. 4

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Braki ilościowe stwierdzone przez Zamawiającego, zostaną zareklamowane niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 5 ust. 5

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W razie stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający zażąda. ponownego dostarczenia przedmiotu dostawy w określonej partii, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną partię dostawy                   do czasu jej wymiany. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie - w ciągu 3 dni roboczych, odebrać wadliwy przedmiot dostawy i wymienić go na wolny od wad jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 6 ust. 1b

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych bądź zawinionych                             przez Zamawiającego, w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. l.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 6 ust. lc

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii z przedmiotu umowy – 0,5 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 6 ust. ld

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

za zwłokę w usunięciu wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych braków ilościowych, w wysokości 0,5% wartości towaru z wadami, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie                  w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2, 3, 4 narzędzia laparoskopowe o długości ramienia 33 cm, spełniające pozostałe parametry siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty cenowej na pozostały asortyment'?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści worek do pobierania próbek poliuretanowy o średnicy 9 cm                           i dł. 14,5cm o poj.250ml, spełniający pozostałe parametry siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w poz.22 stapler okrężny zagięty, z łamanym trzpieniem po oddaniu strzału,               o średnicy 24, 26, 29, 32mm z ze stałą kompresją i możliwą regulacją docisku tkanki w zakresie 0,1 mm, asymetryczne pokrętło ułatwiające liczenie obrotów, wskaźnik prawidłowej kompresji tkanki, podwójna blokada przed odpaleniem staplera w niewłaściwej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski