Lublin, 2013.06.17.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków specjalistycznych
i serwet.

# Znak sprawy: ZP/PN/25/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Część 1 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 10cm i na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 3

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 10cm i na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 4

4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego zbudowanego z nietkanych włókien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość absorpcji i zachowanie opatrunku sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany do minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia powierzchowne, pooperacyjne rany chirurgiczne. Występuje w postaci taśmy i kompresów, które pod wpływem cięcia można dostosować do parametrów rany, bez utraty ich właściwości. Wymiary 10cm x 10cm, opakowania po 10 szt. oddzielnie zapakowanych opatrunków.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 4

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 5

6. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany. Wymiary 10cm x 10cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 5

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 7

8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany. Wymiary 10cm x 10cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 7

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 8

10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany. Wymiary 10cm x 10cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 8

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 10

12. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego zbudowanego z nietkanych włókien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość absorpcji i zachowanie opatrunku sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany do minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia powierzchowne, pooperacyjne rany chirurgiczne. Występuje w postaci taśmy i kompresów, które pod wpływem cięcia można dostosować do parametrów rany, bez utraty ich właściwości. Wymiary 10cm x 10cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1 poz. 10

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunku do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Cześć nr 3 :

14. Poz. 4 - Czy można zaoferować serwetą dwuwarstwową w rozmiarze 200 x 150 cm ?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

15. Poz, 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 175 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

16. Poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

17. Poz. 9,10- Prosimy o wydzielenia pozycji do odrębnego pakietu i utworzenie odrębnej części zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

18. Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić jaki stopień umowy zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje we wzorze umowy §3 ust. 1. lit. c) o treści:

„c) Zamawiający określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia; jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakup wyrobów w ilości 50 % wartości umowy określonej w załączniku do umowy – FORMULARZ CENOWY, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia Zamawiającego w dane wyroby.

19. Czy zamawiający odstąpi od wymogu podawania numeru umowy na fakturze?

Odpowiedź: Nie.

20. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej lub wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z §3 ust. 3. wzoru umowy

21. Czy Zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuści zmianę ceny brutto, uwzględniając nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienna?

Odpowiedź: : Zgodnie z §7 ust. 3. wzoru umowy

część 2, pozycja 3

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 90x120 cm lub 90x150 cm lub 75x140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 90x120, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 2, pozycja 1-3

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach serwet jałowych?

Odpowiedź: Tak.

część 3, pozycja 4

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 150 x 240 cm? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

część 3, pozycja 6

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 150 x 240 cm? Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 3, pozycja 8

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety dwuwarstwowej?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 3, pozycja 9

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 150 x 240 cm z przylepcem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

część 3, pozycja 10

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

część 4, pozycja 1

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 4, pozycja 2	4

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 50 x 70 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 4, pozycja 6

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety z otworem fi 6 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 4, pozycja 7

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety z otworem fi 7 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

część 4, pozycja 8

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety z otworem fi 7 cm lub 6x8 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski