Lublin, 2013.07.23

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi.

# Znak sprawy: ZP/PN/34/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113                poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                              do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Dot. formularza ceowego poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł systemowych w rozmiarze 21G x 1”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zapisów umowy par. 5 pkt 4

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył fakturę elektronicznie w formacie Kamsoft do Apteki szpitalnej. Ponieważ Wykonawcy używają do wystawiana faktur różnych programów komputerowych prosimy o podanie jakie parametry techniczne stawia program Kamsoft.

Odpowiedź: Faktura powinna zostać wygenerowana w formacie *XML, w celu jej poprawnego wczytania do aplikacji Kamsoft. Jest to jedyny parametr techniczny wymagany do spełnienia.

- Poz. 14: prosimy o dopuszczenie pojemników do kału w rozmiarach 90/25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 16: prosimy o dopuszczenie pojemnika do moczu z nakrętką lub z wiekiem zatrzaskowym                           co eliminuje konieczność wyszczególniania wiek zatrzaskowych w pozycji 17

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 18: prosimy o dopuszczenie pojemnika płaskodennego o poj. 60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. Stanisław Cielica