Lublin, 2013.09.19

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

# Znak sprawy: ZP/PN/41/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113                poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                              do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Czy Zamawiający w części nr 2 dopuszcza:

- Poz. 1 Worek odpuszczany, ileostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar                         do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 2 Worek odpuszczany, ileostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar                       do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 3 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 15-45mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 3 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 4 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar do docięcia 20-55mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 4 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 5 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-55mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 5 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-66mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomjjny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-66mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 15-43mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-55mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 7 worek urostomijny z przylepcem hydrokoloidowym o grubości między 1-2mm o rozmiarze                       do docięcia 10-55mm lub 10-66mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 8 płytka hydrokoloidowa o owalnym kształcie, dobrze trzymająca się, bez kryzy.                                   Kryza charakterystyczna jest dla konkretnej firmy dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płytki             bez kryzy co będzie zgodne z zasadą równego traktowania oraz uczciwą konkurencją

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 10 worek stomijny do systemu dwuczęściowego z zamknięciem na rzep z bezpiecznym systemem łączenia płytki oraz worka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 12 Pastę gojącą do skóry wokół stomii o pojemności 60g lub też jeżeli Zamawiający nie dopuści pasty zwracamy się z prośbą o wydzielenie maści gojącej, gdyż nie wszystkie firmy posiadają w swoim asortymencie taki kosmetyk a to znacznie ogranicza konkurencję i możliwość podejścia do postępowania

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 15 Zmywacz do oczyszczania skóry, która narażona jest na kontakt z treścią jelitową lub moczem. Zastępuje wodę i mydło. Przygotowuje skórę, oczyszcza, odpowiednio ją nawilża i natłuszcza, pojemność 180ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że nie uczula i ph ok. 6.0, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Poz. 16 Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii - spray o pojemności 50ml. Środek chroni skórę, wokół stomii przed działaniem treści jelitowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 17 worek ileostomijny do stomii wklęsłej z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie o rozmiarze do docięcia 15-43mm z zapięciem na rzepy, worek nie posiada fizeliny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyżej wymienionych pozycji co będzie zgodne z zasadą  równego traktowania oraz uczciwą konkurencją, gdyż nie wszystkie firmy posiadają worki z płytkami hydrokoloidowymi o kwiatowym kształcie, co sugeruje konkretnego producenta oraz jego uprzywilejowanie w stosunku                    do pozostałych Wykonawców.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie co oznaczają zwroty:

  - jednostopniowy-dwustopniowy system opróżniania worka

  - jednostopniowy-dwustopniowy system zamykania worka

Odpowiedź: Jednostopniowy system zawiera 1 zabezpieczenie opróżnienia lub zamykania worka                  np.: tylko przekręcenie zaworu. Natomiast dwustopniowy tzn. przekręcenie zaworu bezpieczeństwa                    i dodatkowo odciągnięcie systemu zamykania lub opróżniania.

- Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych: worki stomijne  po 30 sztuk w opakowaniu handlowym oraz płytki stomijne po 5 sztuk w opakowaniu handlowym?

W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza pastę uszczelniająco-gojącą pakowaną po 12 sztuk w opakowaniu handlowym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura           z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie modyfikacji do §5 pkt. 2 i dopuszczenie przesyłania faktury tradycyjną formą - drogą pocztową gdyż w przypadku naszej firmy jesteśmy na etapie wprowadzania systemu, który będzie obsługiwał przesyłanie faktur elektronicznych. Dopiero od przyszłego roku (tj. marca) nasza firma rozpocznie współpracę z firmą KAMSOFT, dzięki czemu będziemy mieli możliwość przesyłania faktur zgodnie z zapisem z projektu umowy. Jeżeli Zamawiający dopuści będziemy do przesyłać skany faktur drogą elektroniczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu                  na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie            po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

pakiet 1 poz. 1-4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet l, poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet l, poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 1,0 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 1, poz. 7

- Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 1,0 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi bez zmian.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: zadanie nr 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 worków o średnicy 12-45 mm, gdyż worki Convex zawsze mają mniejszą średnicę niż worki płaskie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi bez zmian.

Pakiet 1 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 3 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 15 x 28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 45 x 55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 55 x 55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 9-11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 9 - 11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt,                 a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. Stanisław Cielica