Lublin, 2013.10.22.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku

# Znak sprawy: ZP/PN/44/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113                poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                              do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Czy Zamawiający w części nr 1 dopuszcza:

- Poz. 1 Worek odpuszczany, ileostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar                         do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 2 Worek odpuszczany, ileostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar                       do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 3 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 15-45mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 3 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 4 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar do docięcia 20-55mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 4 Worek kolostomijny z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, rozmiar do docięcia 10-76mm, bez fizeliny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 5 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-55mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 5 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-66mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomjjny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-66mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 15-43mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 6 worek urostomijny z płytka hydrokoloidową o owalnym kształcie rozmiar do docięcia 10-55mm, brak fizeliny od wewnętrznej strony, worek przeźroczysty

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 7 worek urostomijny z przylepcem hydrokoloidowym o grubości między 1-2mm o rozmiarze                       do docięcia 10-55mm lub 10-66mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 8 płytka hydrokoloidowa o owalnym kształcie, dobrze trzymająca się, bez kryzy.                                   Kryza charakterystyczna jest dla konkretnej firmy dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płytki             bez kryzy co będzie zgodne z zasadą równego traktowania oraz uczciwą konkurencją

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 10 worek stomijny do systemu dwuczęściowego z zamknięciem na rzepy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyżej wymienionych pozycji co będzie zgodne z zasadą  równego traktowania oraz uczciwą konkurencją, gdyż nie wszystkie firmy posiadają worki z płytkami hydrokoloidowymi o kwiatowym kształcie, co sugeruje konkretnego producenta oraz jego uprzywilejowanie w stosunku                    do pozostałych Wykonawców.

- Poz. 12 worek odpuszczany ilestomijny do stomii wklęsłej z hydrokoloidowym przylepcem o owalnym kształcie o rozmiarze do docięcia 15-45mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie co oznaczają zwroty:

  - jednostopniowy-dwustopniowy system opróżniania worka

  - jednostopniowy-dwustopniowy system zamykania worka

Odpowiedź: Jednostopniowy system zawiera 1 zabezpieczenie opróżnienia lub zamykania worka                  np.: tylko przekręcenie zaworu. Natomiast dwustopniowy tzn. przekręcenie zaworu bezpieczeństwa                    i dodatkowo odciągnięcie systemu zamykania lub opróżniania.

- Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych: worki stomijne  po 30 sztuk w opakowaniu handlowym oraz płytki stomijne po 5 sztuk w opakowaniu handlowym?

W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura           z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ. Faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin do Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie modyfikacji do §5 pkt. 2 i dopuszczenie przesyłania faktury tradycyjną formą - drogą pocztową gdyż w przypadku naszej firmy jesteśmy na etapie wprowadzania systemu, który będzie obsługiwał przesyłanie faktur elektronicznych. Dopiero od przyszłego roku (tj. marca) nasza firma rozpocznie współpracę z firmą KAMSOFT, dzięki czemu będziemy mieli możliwość przesyłania faktur zgodnie z zapisem z projektu umowy. Jeżeli Zamawiający dopuści będziemy do przesyłać skany faktur drogą elektroniczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 20 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 28 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 55 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 55 x 55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 9, 10, 11

- Czy Zamawiający wydzieli te pozycje z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców              a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. umowy

- Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej lub wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z §3 ust. 3 wzoru umowy.

- Czy Zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuści zmianę ceny brutto, uwzględniając nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienna?

Odpowiedź: Zgodnie z §7 ust. 3 wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia – Część 3

- Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 3, poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego wiązanego na troki, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3, poz. 3

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego w rozmiarze uniwersalnym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. Stanisław Cielica