Lublin, 2013.11.13.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

### Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę wykładziny PCV i środka do izolacji poziomej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej.

.

# Znak sprawy: ZP/PN/50/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych
do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- –W parametrach technicznych wykładziny w punkcie – wgniecenia resztkowe jest podane 0,02 mm wartość dla wykładziny Gerflor Esprit w karcie technicznej jest 0,03 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z zaistniałą pomyłką, poprawia wartość w pozycji „Wgniecenia resztkowe” wykładziny PCV z 0.02 mm na ok. 0,03mm.

- -	Ze względu na krótki termin dostawy proszę o podanie jakie ilości w danym kolorze Państwa interesują, aby ustalić czy możliwa jest dostawa w przewidzianym terminie a więc wywiąznia się z warunków umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podając w SIWZ dwa kolory, wymaga dostawy jednego lub drugiego koloru
dla całej ilości.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski