Lublin, 2014.03.27.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków, materiałów do operacji usunięcia zaćmy oraz dzierżawę aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

# Znak sprawy: ZP/PN/9/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Czy w związku z zasadą równego traktowania wszystkich potencjalnych oferentów, Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie części 3 na odrębne pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 1 preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% hialuronianu sodu o lepkości 60 000mPas, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 2 preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1,55% hialuronianu sodu z dodatkiem mannitolu o lepkości 170 000mPas, pozostałe wymagania bez zmian. Mannitol działa jako substancja wiążąca wolne rodniki, co zmniejsza napięcie oksydacyjne w czasie operacji oka. Jego obecność ogranicza proces niszczenia hialuronianu sodu i pozwala na zachowanie jego własności reologicznych, szczególnie w czasie fakoemulsyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 2 preparat wiskoelastyczny dyspersyjno - kohezyjny 1,6% hialuronianu sodu lepkości 80 000mPas, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski