Lublin, 2014.03.27.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków, materiałów do operacji usunięcia zaćmy oraz dzierżawę aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

# Znak sprawy: ZP/PN/9/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia poszczególnych Części przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź: Tak.

2. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (rozdział 6, ust. 2 a) SIWZ) w przypadku oferowania wyrobów medycznych, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych dystrybutorem lub importerem wyrobów medycznych może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba prawna i żaden przepis ustawy o wyrobach medycznych nie nakłada na te podmioty obowiązku posiadania w/w dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (rozdział 6, ust. 2 a) SIWZ.

3. Dotyczy Załącznika nr 2.2 Wzoru Umowy, § 5, ust. 4:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektroniczne w formacie Kamsoft lub dopuszczenie możliwości dostarczania faktury elektronicznie w formacie „pdf’.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury elektronicznie w formacie “pdf”.

4. Czy Zamawiający w Załączniku nr 2.2, § 9, ust. 3 wyrazi zgodę na zmianę w zapisie: „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania pisemnej reklamacji ”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 10, ust. 1, Załącznik 2.2 Wzoru Umowy: „za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii towaru - 0,1 % ceny brutto partii towarów nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem, za każdy dzień, zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostawę "?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 10, ust. 2, Załącznik 2.2 Wzoru Umowy:

„za zwłokę w usunięciu wad jakościowych lub ujawnionych braków ilościowych - 0,1% ceny brutto partii towarów wyszczególnionych w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na realizację reklamacji”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 10, ust. 3, Załącznik 2.2 Wzoru Umowy: „za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca -5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 , Załączniku nr 1.2 do oferty, pozycji nr 1 preparat wiskoelastyczny kohezyjny zawierający:

- 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji

- masa cząsteczkowa: 3 min Da( 2,7 x 106 Daltonów)

- lepkość: 126 000 mPa.s

- osmolamość: 299 mOsmol/kg

- pH; 7,4

- Opakowanie: ampułkostrzykawka o objętości 1,0 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 , Załączniku nr 1.2 do oferty, pozycji nr 2 materiał wiskoelastyczny dyspersyjno-kohezyjny zawierający:

- kwas hialuronowy o stężeniu 1,37% i 0,57% HPMC

- masa cząsteczkowa 2,7-3,0 x 106 Da (kwas hialuronowy) i 0,02 xl06 Da (HPMC)

- lepkość (0,1 s-1): 100 000 mPa.s

-opakowanie: ampułkostrzykawka o objętości l,0ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w części nr 3 lp.1 dopuści jako równoważny i spełniający warunki SIWZ Preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% hialuronian sodu, Masa cząsteczkowa 1,3-2 mln Daltonów, Lepkość 80000 -120 000 mPas, Osmolarność 257-314 mOsmol/kg, pH 6,8-7,5; ampułkostrzykawka o pojemności 1,0 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w części nr 3 lp.2 dopuści jako równoważny i spełniający warunki SIWZ Preparat wiskoelastyczny dyspersyjny będący mieszaniną 2% hialuronianu sodu i 2% chondroitynosiarcznu sodu. Masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥ 2,8mln Daltonów, masa cząsteczkowa chondroitynosiarczanu sodu ≥ 50000 Daltonów. Lepkość 40000 mPas ± 15000 (dla 1 sek-125oC), ampułkostrzykawka o pojemności 1,0 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Część 4 , pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy osobno pakowane ale wycenionymi razem jako komplet z zestawami serwet do operacji okulistycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Część 4 , pozycja 1. Czy zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami o wym. 30 x 30, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- (część 2, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści, soczewkę o następujących parametrach:

soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa

stopień uwodnienia 25%

konstrukcja- jednoczęściowa, z zamkniętymi haptykami podpierającymi soczewkę w 4 punktach

średnica całkowita 10,75 mm

średnica optyczna 6,15mm

właściwości asferyczne, aberracja skorygowana Q= -0,11µm

podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz ostre brzegi na częściach haptycznych

angulacja 5o

stała A 118,9

cięcie >l,8mm

funkcja anli glare redukująca odblaski

soczewka fabrycznie załadowana do catridga umieszczonego w jednorazowym injectorze

dioptraż od 10-30D (co 0,5D), dwuwypukła

soczewki zapakowane fabrycznie do catridga, który łączy się z injectorem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

15. (część 2, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa

stopień uwodnienia 26%, filtr UV

konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

średnica całkowita 12,50 mm

średnica optyczna 6,0mm

właściwości asferyczne, bezaberacyjne

zabezpieczenie przeciw PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczanie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

angulacja 0°, stała A 118,4

cięcie < 2,5; implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2

dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła

współczynnik refrakcji 1,46.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- (część 4) Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik ok. 100 x 150cm laminowaną na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów serwety.

- (część 4) Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym.75x145cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- (część 4) Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną 120x170 cm, z dwoma kieszeniami o wymiarze 22x29mm, z usztywnieniem na całości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów serwety.

- (część 4) Czy Zamawiający dopuści ręcznik do rąk o wymiarze 33x33cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- (część 4) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy.

21. Dot. Części nr 3, poz. 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie ww. pozycji do innej części, lub dopuszczenie możliwości składania w tej części ofert na poszczególne pozycje. Podjęcie przez Zamawiającego powyższych kroków, umożliwi większej ilości wykonawców złożenie ofert, tym sarny przełoży się na otrzymanie przez Zamawiającego większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Dot. Rozdziału 6 pkt. 2 b) SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za potwierdzenie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na co najmniej 1 dostawę tożsamą co do wartości i rodzaju przedmiotu zamówienia, tj. wyrobów medycznych stosowanych okulistyce – soczewek wewnątrzgałkowych, składając ofertę w części nr 3?

Odpowiedź: Zamawijący wyjaśnia, iż uzna potwierdzenie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na co najmniej 1 dostawę tożsamą co do wartości i rodzaju przedmiotu zamówienia, dostawa soczewek nie jest tożsama dostawie płynu wiskoelastycznego.

23. Dot. Rozdziału 6 pkt. 2 a) SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / składu celnego / składu konsygnacyjnego. Oferowany w części 3 asortyment to wyroby medyczne, na oferowanie którego nie są wymagane ww. dokumenty, dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (rozdział 6, ust. 2 a) SIWZ.

24. Dot. § 5 ust. 4 projektu umowy – Załącznik 2.2 do SIWZ:

Czy ze względu na fakt, iż Wykonawca nie dysponuje system umożliwiającym, zapisywanie faktur w wersji elektronicznej w formacie „Karnsoft" ani też równoważnym, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktur w wersji elektronicznej ale tylko jako skan oryginału faktury na wskazany adres email?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury elektronicznie w formacie “pdf”.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski