Lublin, 2014.08.07

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku..

# Znak sprawy: ZP/PN/28/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Część nr 10:

- Pozycja 1,2,3,4 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek elastycznych 4m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pozycja nr 7,8,9,10 . Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek elastycznych w stanie rozciągniętym czy w stanie wolnym?

Odpowiedź:  W stanie wolnym.

- Pozycja nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część 9, poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek konfekcjonowanych w inny sposób niż 30 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Część 9, poz. 3 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 60×60 w opakowaniach po 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuch chirurgicznego w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy części nr 6 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kompresów gazowych pakowanych po 50 sztuk ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 13, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymogi SIWZ, zbudowany z dwóch hydrokoloidów? Wymóg opatrunków składających się z trzech różnych hydrokoloidów wskazuje tylko na jednego producenta, a rozwiązanie to nie ma wpływu na jakość samych opatrunków. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3 Pozycja 2

- Czy Zamawiający ma możliwość przyjmowania dostaw do magazynu odbiorcy na paletach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ligniny w opakowaniach a 5kg z przeliczeniem ilości, to jest 373 op. a 5kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 Pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny o gramaturze 30 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..

- Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 6 cm x 3m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w opakowaniu a’2szt, z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha posiadającego ściągacz poliestrowy o dł. OK. 4 – 4,5 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 8, poz. 1-2,4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Zestaw w opakowanie typu papier – Folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Część nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie Zestaw posiadający w swym składzie kleszczyki typu Korcang o długości 18 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- Część nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście  korzystnych ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1-2 z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście  korzystnych ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 9, poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w opakowaniu a’25szt, z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne jałowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 7-11

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe wykonane z laminat + włóknina ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 240 cm x 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 240 cm x 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Część nr 12, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 cm x 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę

- Część nr 12, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90cz x 120cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 12 - 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę

- Część nr 12, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej foliowanej w rozmiarze 240cz x 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej foliowanej w rozmiarze 70 x 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę

- Część nr 12, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 240 x 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 140cm x 80cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem o średnicy 6 cm x 8cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 45cm x 45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem o średnicy 6cm x 8cm ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu a’20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 22

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 22 z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście  korzystnych ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 12, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 80x 60cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 12, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 5 – warstwowego wykonanego z laminat +wata celulozy + pulpa celulozy+ wata celulozy + włóknina PP ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dot. asortymentu:

- Cześć 1: poz. 2, 4, 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych po 50 szt., z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Część 3:

- poz. 2: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, zarejestrowanej jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga ligniny bielonej.

- poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie 1 kg próbki ligniny wraz                z kopią etykiety? Oryginalne opakowanie zawiera 5 kg ligniny, dlatego załączenie pełnego opakowania zwiększa koszt przygotowania oferty przetargowej, nie będąc przy tym niezbędnym do dokonania oceny zgodności oferty z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Część nr 5:

- poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie 2 mb próbki gazy wraz z kopią etykiety? Załączenie pełnego opakowania (100 mb) znacznie zwiększa koszt przygotowania oferty przetargowej, nie będąc przy tym niezbędnym do dokonania oceny zgodności oferty z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Część 8:

- poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebkę papierowo - foliową, który zawiera dodatkowo kubek plastikowy, zastępujący twardy blister podczas zabiegu?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową 50 x 60 cm w miejsce 50 x 50 cm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo taśmę medyczną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9:

- poz. 1-2: Czy Zamawiający opisując pieluchomajtki jako oddychające ma na myśli pieluchomajtki w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze, pokrytych m. in. przepuszczającym powietrze i parę wodną laminatem? Obecny zapis, wskazujący na folię jest niezrozumiały, bowiem folia ma zdolności przepuszczania powietrza.

Odpowiedź: Tak.

- poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne ściągacze taliowe (z tyłu i z przodu), dzięki czemu wyrób idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- poz. 1 – 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie po 1 szt. wyrobu z każdej pozycji jako próbki z kopią etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z etykietą handlową opakowania, w ilości pozwalającej na przetestowanie/ sprawdzenie czy oferowany przez wykonawcę wyrób spełnia wymogi Zamawiającego.

- poz. 1 – 2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek, w których falbanki wewnętrze dzięki skierowaniu ich na zewnątrz dopasowują się do kształtu ciała i nie są „zagniatane” przez pacjenta do środka, co zmniejsza faktyczną powierzchnię „roboczą” pieluchomajtek?

Odpowiedź:  Tak.

Część nr 12:

- poz. 4-6, 21: Czy Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do oddzielnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność postępowania? Pragniemy zauważyć, że wskazane przez nas pozycje to serwety gazowe, będące innym typem asortymentu niż pozostałe w tej części, stąd też podział pakietu wydaje się być uzasadniony.

Odpowiedź: Nie.

Część nr 16:

- poz. 5: Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane po 20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie dotyczące terminu składania ofert:

- Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert, w związku z wyznaczeniem terminu krótszego niż minimalny 7 - dniowy wynikający z art. 43 ust. 1 ustawy PZP?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP 01.08.2014 r., dnia tego nie liczmy przy obliczaniu terminu (art. 111 § 2 KC). Ustawowy, minimalny 7 – dniowy termin składania ofert upływa zatem 08.08.2014 r. wraz z końcem dnia (art. 111 § 1 KC), a nie jak wskazuje Zamawiający o godzinie 10.00 (obecnie termin ten wynosi 6 dni i 10 godzin).

W związku z naruszeniem przez Zamawiającego przepisu                                      art. 43 ust. 1 ustawy PZP wnosimy jak na wstępie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2014r Nadmieniam, iż w ocenie Zamawiającego pierwotnie wyznaczony termin na składanie ofert był określony poprawnie, czego potwierdzeniem jest opublikowanie ogłoszenia przez Biuletyn Zamówień Publicznych, który nie przyjmuje ogłoszeń z niepoprawnie określonym terminem.

Pytania dot. treści umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności podania numeru umowy na fakturze na rzecz podania numeru umowy na załączniku do faktury?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji reklamacji do 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była nie od wartości brutto całej umowy, lecz od niezrealizowanej części umowy (§ 10 ust. 1 pkt 1)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Przedmiot zamówienia –Część nr 5 i 6

- Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane  są wyroby wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2, gazy 20 N wynosiła 27 g/m2  zgodnie z normą PN EN 14 079?

Gaza zgodna z normą zagwarantuje wysoką jakość oraz poprzez podwyższoną chłonność zmniejszy jej zużycie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przedmiot zamówienia –Część nr 10:

- Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej  pakowanej pojedynczo z dwiema zapinkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Poz. 7-10 – Czy Zamawiający wymaga aby siatka do podtrzymywania opatrunków zawierała w swoim składzie min. 50 % bawełny?

Odpowiedź: Nie.

Przedmiot zamówienia –Część nr 1 :

- Poz. 1 -  Czy można zaoferować opatrunek z wkładem chłonnym w opakowaniach a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę.

- Poz. 2, 3 i 4 – Czy można zaoferować opatrunek z wkładem chłonnym w opakowaniach a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę.

- Poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunki w rozmiarze 10 x 35 cm ?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody.

Przedmiot zamówienia –Część nr 2:

- Poz. 1-4 – Czy można zaoferować opaskę gipsową o czasie wiązania 4-6 min. pakowaną po a’ 2 szt.?

Odpowiedź: Nie.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 5 pozycji 1 gazy w roli , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy części nr 11 poz.1. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuści przylepiec na włókninie o długości 9m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy treści umowy:

- Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez określenie minimalnej ilości towarów, które Zamawiający zamówi na 80% w §3 ust. 1 pkt. 1 i §3 ust 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 9 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do  5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 9 L.p. 1-4

Czy opakowania inne niż po 30 szt. Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie nie większe niż 30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Część nr 9 L.p. 1 i 2.

Jakich pieluchomajtek wymaga Zamawiający, w całości oddychających, czy foliowych, które oddychające nie są? Użyty przez Zamawiającego OPZ w formularzu cenowym jest niejednoznaczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających.

- Część nr 9 L.p. 2 i 3

Czy Zamawiający odstąpi od żądania próbek po 1 op. handlowym, gdyż w tych pozycjach stanowi to 50% zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z etykietą handlową opakowania, w ilości pozwalającej na przetestowanie/ sprawdzenie czy oferowany przez wykonawcę wyrób spełnia wymogi Zamawiającego.

- Część nr 9 L.p. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w w/w postępowaniu pieluchomajtki dla dorosłych były wyposażone w falbanki wewnętrzne (bariery, zakładki) zamocowane na włókninie wierzchniej w taki sposób, że przeciwległe zakończenia falbanek są wywinięte w kierunku do osi podłużnej produktu, czyli skierowane do wewnątrz? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z systemem mocowania przeciwległych zakończeń falbanek poprzez ich wywinięcie od osi podłużnej, czyli w kierunku zewnętrznym.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2,3,5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2,3,6,9,10

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek w pakiecie nr 1 poz. 2,3,6,9,10?

Odpowiedź: Nie.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w roz. 5 cm x 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w roz. 10 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w roz. 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz, 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w roz. 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 7,8,9,10

Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za mb siatki w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Nie, w stanie luźnym.

Dotyczy pakietu nr 10 poz.  11

- $

- $

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wiskozową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga bawełnianą

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski

Lublin, dnia 07.08.2014r.