Lublin, 2014.08.22

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń i materiałów do sterylizacji..

# Znak sprawy: ZP/PN/29/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści przewód drenażowy o wymiarach Ø 0,8x140 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu artroskopii kolana w składzie znajduje się niebieska osłona na stolik MAYO w rozm.79x 145cm oraz osłona na przewody 17x200cm, pozostały skład i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- dot. Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw przeznaczony do operacji laryngologicznych w składzie znajduje się niebieska osłona na stolik MAYO w rozm.79xl45cm, pozostały skład i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- dot Pakietu nr 1 poz. 8 i 10

Czy Zamawiający dopuści w sterylnych zestawach - gramatura min. 83 g/m2 w obszarze krytycznym (laminat dwuwarstwowy)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- dot. Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii, w składzie którym znajduje się osłona na kamerę (perforowana końcówka) o wymiarach 14x250cm, a osłona na stolik MAYO ma kolor niebieski w rozm. 79x145cm, pozostały skład i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części 1 poz. 1  do oddzielnego samodzielnego pakietu i tym samym o dopuszczenie poniższego zestawu:

Zestaw uniwersalny, skład: a) 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm ,  b) serweta boczna z taśmą samoprzylepną o wymiarze min 75x90 - 2 szt., c) taśma samoprzylepna o wymiarze 9x50 cm - 1 szt, d) ręczniki chłonne o wymiarze 30x40 cm - 4szt, 
e) - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm , f) Osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym wykonana z polietylenu 0,065 mm , wzmocnienie 40g/m² o wymiarach . min 65x 85 cm wym. Całk  .min 80 x 145 cm, g) 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm;  
h) - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm . Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Wymagania:  -gramatura min. 62g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/170 kPa, - -odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O,

-absorbcja włókniny w obszarze krytycznym  - min. 602% .

Zgoda na powyższe umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu.

- Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm

Serweta 2-warstwowa,  w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.  Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m²  warstwa  folii PE + 28g/m²  warstwa włókniny)

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem  o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem  o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG  do wklejenia w  karcie pacjenta.  Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwet z laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno - kroczowych o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do histerektomii o wym. 170 x 200

Serweta 3-warstwowa, z folią chirurgiczną, otwór o wym. 30x30cm

1x Serweta genitalna o wym. 75 x 100 cm

Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica   o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętm brzegiem

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90cm

1 x Torebka do zbiórki płynów  o wym. 80x50cm

Torebka w kształcie stożka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie /wzmocninie/kształtka metalowa/ w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Przylepiec Velcro o wym. 2 x 22cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręcznik do rąk o wym. 30 x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 9 g/3m 2

1 x Serweta na stolik Mayo,wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, czerwona, 108g/m2 w miejscu wzmocnionym

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                         1 x Serweta 170 x 240 cm

Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm , gramtura 50 g/m2

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu

TYVEC.

Dodatkowo kieszeń 2 komorowa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwet z laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu TUR o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm

4 xRęcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W powyższym składzie brak fartucha.

- Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cystoskopii o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica   o wym. 70x120cm

wykonana z włókniny  z podwójnie wywiniętm brzegiem

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym.  200 x 240cm

Serweta z otworem o śred.12 cm, przylepnym,  z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Ręcznik do rąk o  wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

2 x Nogawica   o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z włókniny,   z podwójnie wywiniętm brzegiem

1 x Serweta operacyjna   o wym. 170 x 180cm

Serweta z przylepcem wykonana z włókniny

1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm

Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 93 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, cerwona, gramatura w i miejscachw zmocnionych 108 g/m2

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m2 z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej srednicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm, 50 g/m2

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu

TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu otolaryngologicznych z wycięciem U o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 150 cm x 200 cm

Wycięcie U przylepne  o wym. 6 cm x 65 cm

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta z przylepcem

1 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta z przylepcem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

- x Ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ

- Część 1, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyn o składzie:

1x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym.   150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się,  otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym.170 x 180cm

Serweta  wykonana z włókniny,  samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część 1, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laaroskopii o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Seweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm

Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Część nr 2 – Materiały do sterylizacji część 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 1-16 odstąpi od wymogu dostarczenia wzorów (próbek) po jednym opakowaniu handlowym w zamian za dostarczenie po 1 szt. każdej z pozycji?

Próbki w takiej ilości pozwolą na dokonanie prób użytkowych oraz weryfikację zgodności z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu  dostarczenia wzorów (próbek) po jednym opakowaniu handlowym w zamian za dostarczenie po 1 szt. każdej z pozycji?

- Część nr 4 – Fiolkowy wskaźnik biologiczny

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1,2 odstąpi od dostarczenia próbek w ilości pełnych opakowań handlowych, gdyż wartość próbek jest wysoka w stosunku do wartości przetargu i dopuści próbki w ilości 1 sztuk lub dopuści same materiały informacyjne potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:Zamawiający odstepuje od dostarczenia próbek w ilości pełnych opakowań handlowych. Dopuszcza próbki w ilości 1 szt

- Przedmiot zamówienia –Pakiet 1  :

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia pozycji z pakietu I

- Poz.  1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 w składzie:

Parametry zestawu:

Gramatura 55 g/m2

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro :150/150 kPa

Odporność na przenikanie cieczy min.150 cm H2O

Apsorpcja włókniny min. 450%

Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa bez sztywnika

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga minimalnej gramatury 63 g\m2 na całej powierzchni.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę o odstąpienie od wymogów, aby serweta na stolik Mayo była w kolorze czerwonym. Takie serwety ma w ofercie tylko jeden oferent, co uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom działającym na rynku i ogranicza konkurencyjność. Aktualne przepisy utylizacji wyrobów medycznych nie nakładają obowiązku używania na bloku operacyjnym pokrowców na stolik Mayo w kolorze czerwonym.

Odpowiedź: W pakiecie nr I pozycja 8,9,11 zamawiający odstępuje od wymogu czerwonego stolika Mayo, w pozostałych pozycjach podtrzymuje zapisy SIWZ. Na stan wiedzy zamawiającego na dzien dzisiejszy kilka firm ma w swojej ofercie ma w swojej ofercie czerwoną osłone na stolik Mayo.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski