Lublin, 2014.09.05

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, rękawic medycznych i pojemników na odpady medyczne.

# Znak sprawy: ZP/PN/33/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pakiet 9

- Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: palec-0,13, dłoń 0,11, mankiet 0,09- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Poz. 2  Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic pudrowanych czy bezpurdrowych?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych

- Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarach S,M,L, pragniemy zauważyć, że dla rękawic foliowych jest to podstawowa rozmiarówka.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

- Poz. 4  W opisie przedmiot zamówienia Zamawiający określił dwa rodzaje opakowań a’200 oraz a’ 100 , prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 4580op a’200 czy a’100. W przypadku opakowań a’200 prosimy do odpuszczenie opakowań a’100.

Odpowiedź: Zamawiający określił ilość opakowań dla a’100 sztuk, nie mniej jednak dopuszcza opakowania a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- część nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga aby oferowane przyrządy do przetaczania krwi były pozbawione szkodliwych dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów.

- dotyczy części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe wysokiej klasy, o wysokich parametrach i minimalnych różnicach w grubościach, bez istotnego wpływu na jakość rękawiczek: grubość palca 0,22-0,23mm, dłoni 0,21-0,22mm i mankietu 0,17-0,18mm  oraz poziomem protein <30 µg/g, pod warunkiem potwierdzenia odpowiednim raportem z badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe wysokiej klasy, o wysokich parametrach i minimalnych różnicach w grubościach, bez istotnego wpływu na jakość rękawiczek: grubość palca 0,22-0,23mm, dłoni 0,21-0,22mm i mankietu 0,17-0,18mm  oraz poziomem protein <30 µg/g, pod warunkiem potwierdzenia odpowiednim raportem z badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 10 poz.3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 rękawic chirurgicznych pudrowanych o minimalnych różnicach  w grubościach: palec min.0,20mm, dłoni min.0,18mm, mankiet min.0,16mm oraz poziomem protein <50 µg/g, pod warunkiem potwierdzenia odpowiednim raportem z badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 10 poz.4

Prosimy o dopuszczenie w poz. 4 rękawic chirurgicznych syntetycznych, bezpudrowych w kolorze beżowo- brązowym, pakowanych w opakowania zewnętrzne próżniowe folia/folia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 1 wymaga rękawic lateksowych pudrowanych o minimalnych grubościach: dłoń min.0,10mm, mankiet min.0,08mm, palec min. 0,12mm z niską zawartością protein lateksowych <70µg/g.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 9 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w poz. 2 wymaga rękawic winylowych pudrowanych czy bezpudrowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych

- dotyczy części nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 2 rękawic winylowych o minimalnych grubościach: dłoń min.0,80mm, mankiet min.0,06mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- dotyczy części nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści zaoferowanie rękawic foliowych w rozmiarach S, M, L?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

- dotyczy części nr 9 poz. 3

Czy stawiając wymóg pakowania rękawiczek foliowych w praktyczny woreczek Zamawiający miał na myśli woreczek  z zawieszką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- dotyczy części nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga rękawic nitrylowych, pakowanych w opakowania a 100szt.?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga opakowań po 100 lub 200 szt

- Zadanie nr 6 – Prześcieradła na rolce i w składkach

Pozycja nr 3 Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł podfoliowanych o szerokości rolki 39cm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Część 3, poz. 1 – 6:

- Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie pojedyncze posiadało napisy w kolorze konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga..

- Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu handlowym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu pojedynczym znajdowała się nazwa producenta i importera w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały ostrze długo ścięte LB/BL, które zapewnia niską siłę wkłucia oraz przesuwu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy: Część 3, poz. 7-8:

- Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź  Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach była umieszczona informacja o braku ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby pokrętło (zawór) było w kolorze niebieskim i wykonane z PC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ciśnienie było ≤ 4 bary?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki luer-lock były wykonane z ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby Korpus oraz zamknięcie przedłużacza wykonane było z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby spód korpusu kranika był zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby obrót kranika wynosił 360 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy: Część 3, poz. 7:

- Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki pakowane były w sztywne opakowanie typu Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym była widoczna data sterylizacji i ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym była widoczna data ważności.

Dotyczy: Część 3, poz. 8:

- Czy Zamawiający wymaga jednostkowego opakowania blister (folia – papier) z widoczną datą sterylizacji i ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym była widoczna data ważności.

- Część nr 9, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubościach: mankiet min. 0,06mm, dłoń min. 0,09mm, palec min. 0,11mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część nr 9, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubościach: mankiet, dłoń i palec - min. 0,06mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część nr 9, poz. 4 Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość 4 580 op. rękawic dotyczy opakowań a'100szt. czy a’200szt

Odpowiedź: Zamawiający określił ilość opakowań dla a’100 sztuk, nie mniej jednak dopuszcza opakowania a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Pytanie 1 dotyczy część 9 poz. 2

W związku z niedoprecyzowaniem czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji rękawic bezpudrowych czy pudrowanych - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic winylowych bezpudrowych o grubości na mankiecie 0,05 mm. Tak minimalna różnica w żaden sposób nie wpływa bowiem na  komfort i bezpieczeństwo pracy personelu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Pytanie 2 dotyczy część 9 poz. 2

W związku z niedoprecyzowaniem czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji rękawic bezpudrowych czy pudrowanych - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic winylowych pudrowanych o grubości na mankiecie 0,05 mm, na palcu: 0,09mm. Tak minimalne różnice w żaden sposób nie wpływają bowiem na  komfort i bezpieczeństwo pracy personelu.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Pytanie 3 dotyczy część 9 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji wymaga

- 4 580 op. a’100 czy

- 4 580 op. a’200

Jednocześnie w przypadku jeśli Zamawiający wymaga op. a’100 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opakowań a’200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający określił ilość opakowań dla a’100 sztuk, nie mniej jednak dopuszcza opakowania a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

dotyczy treści umowy

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 9 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o wykreślenie w § 9 ust. 4 projektu umowy zwrotu: „, który jednocześnie oświadcza, że nie będzie kwestionował kosztów wykonania zakupu zastępczego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 11 ust. 2 następującego zapisu: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z umową spełnienia świadczenia, wyznaczając Wykonawcy 5 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 6 Poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła na rolce o długości roli 40 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Część nr 6 Poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła na rolce o długości roli 40 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 1 dotyczy pakietu 9 poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Pytanie 2 dotyczy pakietu 9 poz. 2

Czy zamawiający dopuści rękawice o średniej grubości na palcu 0,06-0,07; o grubości na dłoni 0,06-0,07 i mankietu 0,05-0,06.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pytanie 3 dotyczy pakietu 9. poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawie z mankietem 0,09 reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

Dot. przedmiotu zamówienia:

- Część nr 6 poz. 1  Czy	 Zamawiający wyrazi zgodę na	 zaoferowanie

prześcieradła na rolce w kolorze niebieskim o dł. 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Część nr 6 poz. 2 Czy 	Zamawiający wyrazi zgodę na	 zaoferowanie

prześcieradła na rolce w kolorze niebieskim o szerokości 51 cm i dł. 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 6 poz  3 Czy	 Zamawiający wyrazi	 zgodę na 	zaoferowanie

prześcieradła na rolce w kolorze niebieskim o szerokości 33cm i dł. 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

- Część nr 6 poz. 4 Czy 	Zamawiający wyrazi zgodę  na 	zaoferowanie

prześcieradła w rozmiarze 90x200 cm lub 90x160cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 90×200cm.

- Część nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: dłoń 0,08mm, mankiet 0,05mm i palec 0,08mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Część nr 9 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: mankiet 0,05mm i palec 0,08mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Część nr 9 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o w opakowaniu foliowym nie zaopatrzonego w system łatwego wyciągania?

Odpowiedź: Zamawiający   wyraża zgodę

- Część nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: dłoń 0,08mm i palec 0t08mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Część nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający   wyraża zgodę

- Część nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający odstąpi od oznaczenia rękawic jako środka ochrony indywidualnej i przebadania na przenikanie substancji chemicznych wg EN 374-3?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

Dot. umowy:

- Czy Zamawiający poprzez określenie dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający w § 10 ust.1 pkt. 1 wyrazi zgodę na zastąpienie słów: „w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 7 ust.1" słowami „"w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający w § 10 ust.1 pkt.2 wyrazi zgodę na zastąpienie słów: „w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 7 ust.1” słowami „”w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto?

Odpowiedź: Nie.

- Pytanie do części nr 6 – Prześcieradła na rolce i w składkach Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce papierowe, podfoliowane, szer. 38cm perforowane co max. 50cm, w kolorze zielonym, niebieskim lub białym, długość 40 mb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Część 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce, papierowe, podfoliowane, perforowane co max. 50 cm, w kolorze białym, o szerokości 49cm i długości 50m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Bardzo proszę o wyjaśnienie dotyczące próbek, czy Zamawiający pod pojęciem 1 op. ma na myśli np. 1 szt. strzykawki lub igły co też jednostkowym opakowaniem handlowym.

Odpowiedź: Nie, pod pojęciem opakowanie zamawiający ma na myśli ilość sztuk, która pozwoli na wykonanie prób użytkowych w celu sprawdzenia zgodności oferowanego wyrobu z wymogami Zamawiającego.

- Dotyczy części nr 10 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2 rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 250, mankiet prosty rolowany. Rozmiary 6-9.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 rękawice chirurgiczne pudrowane, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65; białko ≤ 25µg/g, Długość mankietu min. 250mm. Mankiet prosty rolowany. Rozmiary 6-9

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu składającego się z cewnika wykonanego z poliuretanu o długości 65cm, zacisku ślizgowego, płytki mocującej cewnik do skóry, worka na mocz 1,5l i usuwalnej metalowej i rozrywalnej kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zestawu do drenażu opłucnej 3 komorowego o małych rozmiarach przy dużej objętości, tj. poniżej 25cm wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Pakiet 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie grubości na dłoni 0,09mm; mankiet 0,06mm; palec 0,10mm. Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pakiet 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie grubości na dłoni 0,08mm; mankiet 0,06mm; palec 0,08mm. Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pakiet 9 poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pakiet 9 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie grubości na palcu 0,10mm. Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Pakiet 9 poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania a`200 szt. czy a`100 szt. i do którego opakowania odnosi się liczba opakowań 4580?

Odpowiedź: : Zamawiający określił ilość opakowań dla a’100 sztuk, nie mniej jednak dopuszcza opakowania a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Pakiet 9 poz. 4

Jeżeli Zamawiający ma na myśli opakowanie a`100 szt. prosimy o dopuszczenie opakowania a`200 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: : Zamawiający określił ilość opakowań dla a’100 sztuk, nie mniej jednak dopuszcza opakowania a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Pakiet 9 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic z AQL 1.0, a więc bardziej bezpieczniejszym niż 1.5.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

- Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu, o poj. worka 2l, z precyzyjna skala co 1ml do 50ml, jedna zastawka antyzwrotna, jeden filtr hydrofobowy  ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część 5, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu T’Kehr w rozmiarze od  CH12-16, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 6, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 39cm x 50m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę..

- część 7, pozycja 1, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 7, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika Foley z balonem o pojemności 30ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Część 7, pozycja 4, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika wykonanego z 100% silikonu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 7, pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika trójdrożnego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 7, pozycja 4 - 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika w rozmiarze CH18 – 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 7, pozycja 4 - 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika z balonem o pojemności 50 – 80ml ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

- Część 7, pozycja 4 - 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika z balonem o pojemności 80 – 100ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o bardzo wysokiej jakości i rozciągliwości posiadające  grubość na dłoni 0,11mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 9, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 9, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w op.a’200szt. dla rozmiaru XS, S, M, L, i op. a’180szt dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Część 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,08mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  rękawice sterylne bezpudrowe o grubościach: na palcu 0,23mm, na mankiecie 0,18mm, zawartość protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne bezpudrowe o grubościach: na palcu 0,23mm, na mankiecie 0,18mm, zawartość protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne pudrowane o grubościach: na palcu 0,17mm, zawartość protein poniżej 120µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne bezpudrowe polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna pokryta warstwą antypoślizgową, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne bezpudrowe o długości 280mm, grubość na mankiecie 0,23mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Część 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe w kolorze brązowym, w opakowaniu zew. – folia, wew. – papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody