Lublin, 2015.01.09

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów jednorazowego użytku

# Znak sprawy: ZP/PN/46/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

część 3 Serwety

Zamawiający uzupełnia opis asortymentu określonego w części 3 przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie n/w treści:

Wymogi ogólne poz./ 7-11, 15

- serwety wykonane z pełnobarierowego laminatu co najmniej 2-warstwowego (tj. złożonego z polipropylenu i foli polietylenowej) na całej powierzchni serwety

- niepylące

- zgodne z normą PN EN 13795- 1,2,3

- posiadające CE

- Etykieta zewnętrzna trójdzielna, min. 2 części samoprzylepnych

Wymogi ogólne poz./ 1-3; 12-14; 17-20

- serwety wykonane z pełnobarierowego laminatu (tj. polipropylenu/polietylen) na całej powierzchni serwety

- niepylące

- zgodne z normą PN EN 13795- 1,2,3

- posiadające CE

- Etykieta zewnętrzna trójdzielna, min. 2 części samoprzylepnych

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr  n. med. Zbigniew Kędzierski