Lublin, 2015.03.17

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do angiografii i angioplastyki.

# Znak sprawy: ZP/PN/7/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający w zadaniu 1 w podpunkcie cewnik balonowy-semi-compllant dopuści sprzęt, dla którego średnice 1.25-1.5 mm są dostępne w długościach: 6, 10, 15, 20 mm; a średnice 2.0-4.0 mm dostępne w średnicach: 10, 15, 20, 25, 30 mm oraz podpunkcie stentgraft wieńcowy, dla którego średnica 2.5 dostępna jest w długościach 15, 20 mm, a średnice 3.0-5.0 w średnicach 15, 20, 26 mm. Pozostałe parametry bez zmian"?

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lublin, 17-03-2015r.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr  n. med. Zbigniew Kędzierski