Lublin, 2015.05.20

## Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Strona internetowa zamawiającego

[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

*Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku na OIT*

# Znak sprawy: ZP/PN/17/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2013 . poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.)*, w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do postępowania wraz z odpowiedziami, o treści:

1. Część 4. Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1200 ml, taki jaki był przez wiele lat używany w placówce Zamawiającego, pozostałe parametry bez zmian?

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

2. Część 4, pozycja 1-2. Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości i pojemności kanistrów i pozostałego oprzyrządowania.

System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

3. Dotyczy części 4. Prosimy o określenie z jakiego systemu do odsysania korzysta Zamawiający?

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były kompatybilne z posiadanym systemem?

*Odpowiedź:* *Zamawiający korzysta z systemu do odsysania wydzielin z wymiennymi wkładami i takowy system również dopuszcza jako równoważny. Pojemniki jednorazowe o pojemności l000ml i 2000ml, wyposażonych w zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, skuteczny filtr przeciwbakteryjny, pojemnik posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port o średnicy 7,2/12mm dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa wkładu dodatkowo posiadająca port o średnicy wewnętrznej 25mm służący do wsypywania proszku żelującego w saszetkach, pojemniki posiadający uchwyt pętlowy oraz zintegrowaną* z *pokrywą zatyczkę do zamknięcia portu po zakończeniu ssania.*

*W przypadku zaoferowania w/w/systemu Wykonawca zobowiązany jest ,wraz z pierwszą dostawą pojemników, dostarczyć bezpłatnie na czas trwania umowy osprzęt (uchwyty, statywy itp.) potrzebny do właściwego montażu systemu do ssaków będących na wyposażeniu szpitala (min. do 30 ssaków)*

*4.* Dotyczy poz. nr 1. Czy Zamawiający w części nr 1 w pozycji nr 1 oczekuje- igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke, rozmiar 26G, długość 88 mm, z pryzmatem umiejscowionym w uchwycie igły, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym?

*Odpowiedź: Tak.*

5. Dotyczy poz. nr. 2. Czy Zamawiający w części nr 1 w pozycji nr 2 oczekuje- igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke, rozmiar 25G, długość 88 mm, z pryzmatem umiejscowionym w uchwycie igły, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym?

*Odpowiedź: Tak.*

6. Dotyczy poz. nr 3. Czy Zamawiający w części nr 1 w pozycji nr 3 oczekuje- igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke, rozmiar 20G, długość 88 mm, z pryzmatem umiejscowionym w uchwycie igły, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym?

*Odpowiedź: Tak.*

7. Dotyczy poz. nr 4. Czy Zamawiający w części nr 1 w pozycji nr 4 oczekuje- igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą w komplecie z dwustrefowym atraumatycznym szlifem, rozmiar 26G, długość 88 mm?

*Odpowiedź: Tak.*

8. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

*Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.*

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % **nie zrealizowanej części** ceny brutto określonej w § 7 ust. 1,

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez amawiającego, w wysokości 10 % **nie zrealizowanej części** ceny brutto określonej w § 7 ust. 1,

3) za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej części z przedmiotu umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto za określoną zamówieniem partię przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**

4) za zwłokę w usunięciu wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych braków ilościowych,w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za określoną zamówieniem część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części towaru**

*Odpowiedź: Nie.*

**Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy**

10. Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Dotyczy § 5 ust. 4**

11. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury elektronicznej w formacie innym niż Kamsoft, jak również, czy formaty „DATAFARM”, „MALICKI” można uznać za rozwiązanie równoważne, a jeżeli nie to jakie są tego przyczyny? Formaty „DATAFARM” oraz „MALICKI” są powszechnie respektowanymi i najpopularniejszymi na polskim rynku specyfikacjami przekazywania danych, pomiędzy systemami informatycznymi zainstalowanymi w szpitalach i aptekach cechującymi się: brakiem powiązania z konkretnymi systemem operacyjnym dzięki formacie tekstowym pliku co umożliwia jego odczytanie, zaimportowanie danych, przechowywanie czy edycję niezależnie od oprogramowania jakim dysponuje Zamawiający. Faktury elektroniczne w w/w formatach spełniają wszystkie wymagania zarówno tych stawianych przez Zamawiającego jak i tych wynikających z przepisów prawa podatkowego co do zakresu zawartych danych.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy**

12. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych.

 Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

*Odpowiedź: Tak.*

**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 wzoru umowy**

13. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% łącznej ceny brutto za odstąpienie od umowy.Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy).

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy § 11 ust 2. pkt 2c wzoru umowy**

14. Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: *„Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,* ***po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy,*** *jeżeli:*

 *c) Wykonawca co najmniej**dwukrotnie* ***kolejno*** *nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów”*.

 Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności i naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych z jednoczesnym odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

 **KOMENDANT**

***płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski***

*Lublin, dnia 20-05-2015r.*