Lublin, 2015.07.13.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# Znak sprawy: ZP/PN/20/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych
do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1 Pakiet nr 2 Aparat USG ECHO - kardiologiczne

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

1. Punkt 56. Czy Zamawiający oczekując szkoleń dla personelu lekarskiego w ilości ośmiu warsztatów/szkoleń z zakresu echokardografii w ciągu dwóch lat zaakceptuje pokrycie przez Wykonawcę kosztów w kwocie do 2500 zł brutto za jedno szkolenie, tj. 20 000 zł brutto za osiem warsztatów/szkoleń wskazanych przez personel Zamawiającego, których terminy będą datowane nie dalej niż w ciągu dwóch lat od daty instalacji aparatu? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Szkolenie stanowi integralną część dostawy aparatu i nie może być oddzielnie wyszczególnione.

2. Punkt 57. Zamawiający nie wskazał wymagalności zaoferowania przenośnego modułu do wstępnej wizualizacji ultradźwiękowej serca, z zasilaniem akumulatorowym, o masie poniżej 0,5 kg,
z ekranem LCD o przekątnej max 5”, wyposażonego w sondę sektorową o częstotliwości 2-3,5 MHz. Prosimy o doprecyzowanie, czy moduł jest wymagany, czy też Zamawiający dopuszcza oferty niezawierające modułu opisanego w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie niezawierające opisanego modułu.

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ (wzoru umowy)

3. § 4 ust. 5  z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką modyfikację?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

4. § 4 ust. 5  W załączniku numer 1.2 do SIWZ wymagany czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od potwierdzonego zgłoszenia usterki. W § 4 ust. 5 wzoru umowy zaś Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii lub wady sprzętu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Prosimy o doprecyzowanie który termin będzie wiążący dla Wykonawcy?

Odpowiedź: Obowiązującym terminem będzie 5 dni roboczych.

5. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu do oznaczania węzłów wartowniczych o parametrach podanych poniżej.

Bezprzewodowy detektor promieniowania gamma

Detekcja węzła wartowniczego

Urządzenie posiadające funkcję pomiaru 10 sekundowego

Wyświetlanie wartości średniej z 10 sekund

Wyświetlanie sumy zliczeń z 10 sekund

Urządzenie wyposażone w pomiar wartości zliczeń z tła

Urządzenie posiadające możliwość korekty czułości dla funkcji odcięcia składowej stałej BF

Urządzenie wyposażone w przejrzysty wyświetlacz i wyraźny dźwięk sygnalizujący zliczenia

Uruchomienie urządzenia po naciśnięciu dowolnego przycisku

wymiary urządzenia:

- długość: 255 mm

- wysokość: 46 mm

- szerokość: 52 mm

Maksymalna waga urządzenia: 210 g

czas pracy baterii: 300 godzin

czas czuwania baterii: 24 miesiące

Pochłanianie promieniowania z kierunku prostopadłego do sondy lepsze niż 99,95%

Minimalne wyposażenie urządzenia:

- sterylne rękawy do urządzenia - 3 szt.

- instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt.

- walizka do przechowywania i transportu urządzenia - 1 szt.

W załączeniu przesyłam kartę informacyjną urządzenia. Proponowany przez nas aparat jest powszechnie stosowany w szpitalach. Jest to urządzenie poręczne i łatwe w obsłudze.

Odpowiedź: W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy parametrami oferowanego urządzenia
a wymaganiami opisanymi w SIWZ dla cz.. nr 1, Zamawiający nie dopuszcza aparatu o w/w parametrach.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Lublin, 13-07-2015r,				w/z płk mgr inż. Wiesław Tyrka