Lublin, 2015.07.06.

## Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Strona internetowa zamawiającego

[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

***Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku***

# Znak sprawy: ZP/PN/22/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2013 . poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.)*, w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. **część nr 5, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym wykonanego z włókniny o gramaturze 17g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. **część nr 5, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**Dot.** **umowy:**

1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu podawania numeru umowy na fakturze?

*Odpowiedź: Nie.*

1. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej lub wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

*Odpowiedź: W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej.*

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 1) z: „*za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 7 ust.1*” na „*za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy*”?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści rurkę tracheostomijną z drenem do odsysania o grubości 3 mm oraz balonikiem kontrolnym w kolorze przewodu do napełniania mankietu, tj. niebieskim, co ogranicza przypadkowe przecięcie przewodu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya Ch 6 z balonem 3ml, Ch 8-10 z balonem 3-5ml, oraz Ch 12-30 dostępne z balonami 5-15ml oraz 30-45ml, pozostałe parametry bez zmian?

*Odpowiedź: Tak ,Zamawiający dopuszcza.*

1. Część 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-10ml?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

1. Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki trójdrożne z balonem 30ml?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

1. Część 1 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarze CH8-CH24 z możliwością utrzymania przez 29 dni?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

1. Część 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający w ampułkostrzykawce spełniający pozostałe parametry SIWZ?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

1. Część 5, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje fartucha medycznego j.u. wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g, jeżeli tak to prosimy o odstąpienie od normy PN EN 13795 gdyż norma ta odnosi się do obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych. Fartuch j.u. niejałowy nie jest przeznaczony do stosowania na bloku operacyjnych w związku z tym wymaganie normy nie ma uzasadnienia.

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą PN EN 13795.*

1. Dotyczy części 3 poz. 1-9

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 3A. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Dotyczy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury elektronicznej w formacie innym niż Kamsoft, jak również, czy formaty „DATAFARM”, „MALICKI” można uznać za rozwiązanie równoważne, a jeżeli nie to jakie są tego przyczyny?

Formaty „DATAFARM” oraz „MALICKI” są powszechnie respektowanymi i najpopularniejszymi na polskim rynku specyfikacjami przekazywania danych, pomiędzy systemami informatycznymi zainstalowanymi w szpitalach i aptekach cechującymi się: brakiem powiązania z konkretnymi systemem operacyjnym dzięki formacie tekstowym pliku co umożliwia jego odczytanie, zaimportowanie danych, przechowywanie czy edycję niezależnie od oprogramowania jakim dysponuje Zamawiający.

Faktury elektroniczne w w/w formatach spełniają wszystkie wymagania zarówno tych stawianych przez Zamawiającego jak i tych wynikających z przepisów prawa podatkowego co do zakresu zawartych danych.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza faktury w formie elektronicznej w formacie Kamsoft, plików z rozszerzeniem PDF lub w formie papierowej.*

1. Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Dotyczy § 9 ust 4 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na:

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy określonym w § 2 ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu zastępczego od innego dostawcy w ilości

i asortymencie niezrealizowanej w terminie umowy. Koszty zakupu zastępczego pokrywa Wykonawca, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi. Określone w niniejszym ustępie koszty potrącone zostaną z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% łącznej ceny brutto za odstąpienie od umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Talii zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy).

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Dotyczy § 11 ust. 2. pkt 2c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „ Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowaniu go do należytego wywiązania się z umowy, jeżeli:

c) Wykonawca co najmniej dwukrotnie kolejno nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany a w szczególności zagroziło zdrowiu łub życiu pacjentów.”

Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności i naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych z jednoczesnym odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. dotyczy SIWZ

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.*

1. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.*

1. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, wymaganymi zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.)?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.*

1. dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. dotyczy pakietu nr 2 poz. 7-8

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

1. Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym o gramaturze 21 g/m2?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

1. Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS w rozmiarze: 130 cm, 150 cm?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.*

**KOMENDANT**

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

***w/z płk Wiesław Tyrka***

*Lublin, dnia 06-07-2015r.*