Lublin, 2015.07.28

## Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Strona internetowa zamawiającego

[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

***Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku.***

# Znak sprawy: ZP/PN/26/2015

**Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity)**, w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:**

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu wyposażonej w cztery paski radiocieniujące, wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi, posiada samozamykający się korek portu bocznego. Gładka miękka, elastyczna powierzchnia wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekiem krwi typu “BLOOD STOPPER”. Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, Skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle. Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie. Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją, minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia. Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem.

W rozmiarach i o przepływach jak niżej :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolor** | **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | **Przepływ ml/min** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 451,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 | 13 |
| Fioletowy | 26 G | 0,60 x 19 | 10 |

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Rozmiary kaniul muszą zgodne z opisem SIWZ.*

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonana z biokompatybilnego poliuretanu widoczna w promieniach RTG , wolna od PVC i lateksu. Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi. Posiada samodomykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymująca wypływ krwi poza kaniulą . Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyleIgła silikonizowana, potrójnie ścięta , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie. Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją, koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. W rozmiarach i o przepływach jak niżej :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,10 x 45 | 270 |
| Szary | 16 G | 1,8 x 45 | 200 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 140 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 451,3 x 33 | 85 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 55 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 33 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Rozmiary kaniul muszą być zgodne z opisem SIWZ.*

Pytanie 3

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów" odstąpi od wymogu aby oferowane produkty zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim (§ 1 ustąp 3 wzoru umowy)? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

*Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu aby oferowane produkty zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim*

Pytanie 4

Czy Zamawiający w § 10 ustęp 1 pkt 3 zastąpi słowa „wynagrodzenia brutto za określoną za­mówieniem partię przedmiotu umowy" słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie"?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 5

 Dotyczy części nr 5: czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego zadania?

Uzasadnienie: Produkty z pozycji 1,2 i 4 to leki, a produkt z pozycji 3 to wyrób medyczny. Ofertę na leki mogą złożyć wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych, nie obejmuje natomiast podmiotów, które prowadzą sprzedaż wyrobów me­dycznych, do których należą gąbki hemostatyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części nr 5. Niewydzielenie pozycji 3 do osobnego zadania stanowić będzie naruszenie zasady równego trakto­wania i uczciwej konkurencji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem wykonawca nie prowadzący działalności

w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych nie może zaoferować produktów leczniczych, co prowadzi do nieuzasadnionego preferowania podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 6

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z opisem SIWZ?*

Pytanie 7

**Dotyczy części 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kankę z drenem o długości 200cm lub 230cm ?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o dł. 230cm, pozostałe wymagania zgodnie z opisem SIWZ*

Pytanie 8

**Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy**

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 9

**Dotyczy § 5 ust. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury elektronicznej w formacie innym niż Kamsoft, jak również, czy formaty „DATAFARM”, „MALICKI” można uznać za rozwiązanie równoważne, a jeżeli nie to jakie są tego przyczyny?

Formaty „DATAFARM” oraz „MALICKI” są powszechnie respektowanymi i najpopularniejszymi na polskim rynku specyfikacjami przekazywania danych, pomiędzy systemami informatycznymi zainstalowanymi w szpitalach i aptekach cechującymi się: brakiem powiązania z konkretnymi systemem operacyjnym dzięki formacie tekstowym pliku co umożliwia jego odczytanie, zaimportowanie danych, przechowywanie czy edycję niezależnie od oprogramowania jakim dysponuje Zamawiający.

Faktury elektroniczne w w/w formatach spełniają wszystkie wymagania zarówno tych stawianych przez Zamawiającego jak i tych wynikających z przepisów prawa podatkowego co do zakresu zawartych danych.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza faktury w formie elektronicznej w formacie Kamsoft, plików z rozszerzeniem PDF lub w formie papierowej.*

Pytanie 10

**Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 11

**Dot. § 9 ust. 4 wzoru umowy**

Wnioskujemy o dopisanie w w/w paragrafie treści:

 „...*z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi*.”
Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 12

**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 wzoru umowy**

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% łącznej ceny brutto za odstąpienie od umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niewykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy).
*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 13**

**Dotyczy § 11 ust 2. pkt 2.c wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: *„Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,* ***po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy,*** *jeżeli:*

*c) Wykonawca co najmniej**dwukrotnie* ***kolejno*** *nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów”*.

Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności i naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych z jednoczesnym odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 14

**Cześć nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne (sterylne jednorazowego użytku):

- z portem bocznym do wstrzyknięć, z samozamykającym się zaworem portu bocznego

- wykonane z teflonu;

- widoczne w RTG.

- mają posiadać filtr hydrofobowy lub zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi,

- z elastycznymi skrzydełkami, łatwymi do mocowania

- łatwość wprowadzania do żył, elastyczność kaniuli;

- wyposażona w igłę zapewniającą niewielki bezbolesny uraz tkanki

- kompatybilne z innym sprzętem np. aparaty do przetoczeń i inne

- jałowa, pakowane pojedynczo;

- jednorazowego użytku

- oznakowania CE

Na opakowaniu jednostkowym powinny zawierać się następujące informacje dotyczące: materiału, rozmiaru (średnica i długość), przepływ w ml/min., nazwa producenta, data ważności.

Rozmiary:

16G ,1,7x45mm,przepływ 200ml/min

17G, 1,5x45mm, przepływ 142ml/min

18G, 1,3x45mm, przepływ 95ml/min

20G, 1,1x32mm, przepływ 65ml/min

22G, 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 15

**Cześć nr 1 poz. 2**

Stabilizator do kaniul (opatrunek do mocowania kaniul dożylnych)

- włóknikowy, z klejem hypoalergicznym

- gwarantujący maksymalne nieruchomienie cewnika,

- wymiary szer. 6-8 cm x 8-10 cm,

- pakowany pojedynczo, jałowy, jednorazowego użytku,

- przepuszczalny dla gazów i pary,

- z wygodnym nacięciem.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 16

**Cześć nr 1 poz. 3**

Stabilizator do kaniul (opatrunek do mocowania kaniul dożylnych)

- transparenty, z klejem hypoalergicznym

- gwarantujący maksymalne nieruchomienie cewnika,

- wymiary szer. 6-8 cm x 8-10 cm,

- pakowany pojedynczo, jałowy, jednorazowego użytku,

- nieprzepuszczalny dla płynów,

- z wygodnym nacięciem,

- wykonany z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

# Pytanie 17

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 18

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 19

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy muszą być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami.*

Pytanie 20

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

*Odpowiedź: Zgodnie z §7 ust. 4 wzoru umowy.*

Pytanie 21

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy muszą być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami.*

Pytanie 22

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy muszą być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami.*

Pytanie 23

# dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy muszą być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami.*

Pytanie 24

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

*Odpowiedź: Dostawca zobowiązany jest do złożenia towaru we wskazanym przez pracownika magazynu pomieszczeniu. Zamawiający nie wymaga, aby przewoźnik uczestniczył podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.*

Pytanie 25

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

*Odpowiedź: W gestii Wykonawcy leży dowóz towarów, zgodnie ze stosownymi przepisami.*

Pytanie 26

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

*Odpowiedź: W gestii Wykonawcy leży dowóz towarów, zgodnie ze stosownymi przepisami.*

**Pytanie 27**

Część 4:

Poz.3:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28

Poz.1-3:
Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**KOMENDANT**

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

***w/z płk mgr inż. Wiesław Tyrka***

Lublin, 28.07.2015 r.