Lublin, dn. 30.09.2015r.

## Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Strona internetowa zamawiającego

[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# Znak sprawy: ZP/PN/28/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy : IFR aparat do pomiaru rezerwy przepływu w krążeniu wieńcowym.

Czy zamawiający dopuści do oceny aparat, działający niezależnie od posiadanego przez zamawiającego systemu S5x. Oferowany system współpracuje z prowadnikami kompatybilnymi z systemem S5x ( posiadanym przez szpital)?.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuści proponowane urządzenie.

**Pytanie 2**

Dotyczy : IFR aparat do pomiaru rezerwy przepływu w krążeniu wieńcowym.

Czy zamawiający dopuści do oceny aparat bez możliwości udostępnienia kodów serwisowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje na fizyczne podanie kodów serwisowych jednakże wymaga aby były one bezpłatnie udostępnione przez inżyniera serwisu wykonawcy w sytuacji gdyby zaszła uzasadniona potrzeba np. integracja , współpraca z innym systemem który ewentualnie Szpital może potencjalnie nabyć w przyszłości.

Zapraszamy do składania ofert.

**KOMENDANT**

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

**w/z płk mgr inż. Wiesław TYRKA**