Lublin, dn. 14.09.2015r.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów chirurgicznych.

Pytania i odpowiedzi – część 2.

# Znak sprawy: ZP/PN/30/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Część nr 1, poz.6,21,23-37

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Część nr 1, poz.1-5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych narzędzi laparoskopowych o długości 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie 3

Część nr 1, poz.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nożyczek laparoskopowych, jednorazowych o długości ostrza 17 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 4

Część nr 1, poz.5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków jednorazowego użytku, typu babcock, z obrotowym ramieniem 360, 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Część nr 1, poz.9-14

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycjach trokarów laparoskopowych, jednorazowych posiadających jednodrożny płynny zawór umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Część nr 1, poz.16

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów laparoskopowych przez jeden otwór, składającego się z elastycznego portu z zaworem insuflasyjno/desuflacyjnym, trzech 10 mm kaniul, jednej kaniuli 5-12 mm oraz obturatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Część nr 1, poz.17

Czy zamawiający dopuści worek do pobierania próbek, jednorazowy, poliuretanowy o pojemności 200 ml i średnicy ok.8.5 cm i długości ok.18,8 cm z elastyczną metalową obręczą, trzonem średnicy 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Część nr 1, poz.18

Czy zamawiający dopuści worek do pobierania próbek, jednorazowy, poliuretanowy o pojemności 1600ml, z elastyczną, metalową obręczą, trzon o średnicy 12/15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

Część Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowej o średnicy 5mm zawierająca 20 tytanowych klipsów, trzy ostatnie klipsy w kolorze niebieskim, informujące o wyczerpaniu magazynku klipsów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 10

Zwracam się do zamawiającego z prośba o odstąpienie od wymogu złożenia próbek w pakietach 1-4 i możliwość udokumentowania zgodności oferowanego asortymentu z SIWZ za pomocą oświadczeń i katalogów/ulotek. Swoją prośbę motywuję faktem, iż asortyment oferowany przez moją firmę jest od wielu lat używany na Bloku Operacyjnym, a więc jest doskonale znany zamawiającemu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, proszę o podanie, dla których pozycji i w jakich ilościach zamawiający wymaga złożenia próbek oraz wzięcie pod uwagę, iż w wielu pozycjach roczne zapotrzebowanie wskazane przez zamawiającego to np.1 opakowanie handlowe lub 1 sztuka, a więc złożenie próbki wyczerpałoby zapotrzebowanie zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. W związku z powyższym Zamawiającym dodaje w pkt. XIII ppkt. 7 c) SIWZ zapis w brzmieniu : „ Dotyczy : części nr 3 – Szwy niewchłanialne, części nr  7 – Szwy wchłaniane”.

W związku z powyższym w/w SIWZ uzyskuje brzmienie:

„Próbki oferowanych wyrobów w opakowaniach z etykietą handlową w celu dokonania prób użytkowych oraz do sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wzory (próbki) w opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą, podając na opakowaniu wzorów, dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu, z dopiskiem "próbki". Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, której części zamówienia i pozycji dotyczą - Dotyczy : części nr 3 – Szwy niewchłanialne, części nr  7 – Szwy wchłaniane”.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z dnia 16.09.2015r. na 21.09.2015 r., w zakresie j.n.:

Był termin otwarcia ofert: - 16.09.2015r.

Nowy  termin otwarcia ofert – 21.09.2015r.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a. ustawy Pzp dokonuje stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie. Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniami o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ po zmianie, tj. do dnia 21.09.2015r. do godz. 10:00.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski