Lublin, dn. 09.09.2015

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów chirurgicznych.

# Znak sprawy: ZP/PN/30/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

- część 5 – Siatki chirurgiczne

Zamawiający uzupełnia opis asortymentu określonego w części 5 przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie w wierszu nr 32 n/w treści :

„ Syntetyczny cyjanoakrylowy  klej chirurgiczny w postaci blado żółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1 - 2 sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzaci 45 0C.  Skład: NBCA ( n-butyl 2 - cyanoakrylat ), OCA ( 2 - oktyl cyanoakrylatu ) ”.

W załączeniu Zał. – część 5 – Siatki chirurgiczne, uwzględniający wprowadzoną zmianę.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie. Zapraszamy do składania ofert.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr  n. med. Zbigniew Kędzierski