Lublin, 2015.10.15.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku                 i obłożeń – 13 części.

# Znak sprawy: ZP/PN/31/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013                         poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Dotyczy zapisów SIWZ

- Zamawiający w rozdziale XIII  ust. 7c wymaga dołączenia próbek zaoferowanych produktów, jednak ilości określa tylko dla części nr 13. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek tylko dla części nr 13.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia po 1 szt. próbek dla części 1-12 a dla części 13 2 szt. próbek.

Przedmiot zamówienia -Cześć nr 1 i 2

- Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min, 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2, gazy 20 N wynosiła 27 g/m2 zgodnie  z normą PN EN 14 079?

Gaza zgodna z normą zagwarantuje wysoką jakość oraz poprzez podwyższoną chłonność zmniejszy jej zużycie?

Odpowiedź: Tak.

Przedmiot zamówienia -Cześć nr 2

- Poz. 13-21 - Prosimy o wydzielenie tych pozycji z całości pakietu. Taka modyfikacja pozwoli to na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców i wybór rzeczywiście najkorzystniejsze oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Poz. 11 - Czy zamawiający wymaga, aby gaza opatrunkowa 1 m2 posiadała wymiary 1m x1m,                          gdyż niektórzy dostawcy stosując inne wymiary zaniżają pole powierzchni dostarczanej gazy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pole powierzchni wynosiło 1m2

- Poz. 22 - Czy zamawiający wymaga, aby gaza opatrunkowa 1 m2 posiadała wymiary 1 m x1/2m,                     gdyż niektórzy dostawcy stosując inne wymiary zaniżają pole powierzchni dostarczanej gazy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pole powierzchni wynosiło 1\2 m2

Przedmiot zamówienia -Cześć nr 11

- Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej pakowanej pojedynczo                       z dwiema zapinkami?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

- Poz. 7-10 - Czy Zamawiający wymaga aby siatka do podtrzymywania opatrunków zawierała w swoim składzie min. 50 % bawełny?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Przedmiot zamówienia -Cześć nr 3

- Poz. 1 - Czy można zaoferować opatrunek z wkładem chłonnym w opakowaniach a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 2, 3 i 4 - Czy można zaoferować opatrunek z wkładem chłonnym w opakowaniach a’ 25 szt.                            z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunki w rozmiarze 10 x 35 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Przedmiot zamówienia -Część nr 4

- Poz 1-4 - Czy można zaoferować opaskę gipsową o czasie wiązania 4-6 min. pakowaną po a' 2 szt?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 1:

- Czy Zamawiający oczekuje żeby oferowane kompresy gazowe były zarejestrowane w Klasie IIa regule 7                         i ze względu na zastosowanie do zabiegów były odpowiednio chłonne i grube o gramaturze 1 kompresu                    na poziomie minimum:

- pozycja 2 - 0,64 grama, pozycja 3-1,31 grama, pozycja 4 - 2,21 grama

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2:

- Czy Zamawiający oczekuje żeby oferowane kompresy gazowe były zarejestrowane w Klasie IIa regule 7                   i ze względu na zastosowanie do zabiegów były odpowiednio chłonne i grube o gramaturze 1 kompresu                   na poziomie minimum:

- KG 5x5 8w - 0,64 grama

- KG 7,5x7,5 8w - 1,31 grama

- KG 10x10 8w - 2,21 grama

- KG 5x5 12w - 0,78 grama

- KG 7,5x7,5 12w -1,66 grama

- KG 10x10 12w- 2,94 grama

- KG 10x20 24 w - 11,59 grama

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3 poz. 2,4,5:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych po 50 szt., z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4 poz. 1-4:

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień                         z tworzywa sztucznego, który ułatwia równomierne namoczenie opaski i nie ulega deformacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 8 poz. 2:

- Czy Zamawiający wymaga ligniny w zbiorczych opakowaniach foliowych, które zabezpieczają ligninę przed wilgocią podczas przechowywania i transportu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 1:

- Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebkę papierowo - foliową, który zawiera kubek plastikowy, zastępujący twardy blister podczas zabiegu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 2:

- Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający rękawice lateksowe w rozmiarze L, opakowanie typu twardy blister dwukomorowy, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 4:

- Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami włókninowymi w rozmiarze 50 x 60 cm w miejsce 50 x 50 cm, opakowanie typu twardy blister dwukomorowy, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 5:

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczy:

serweta 240 x 150 (w miejsce 240x180) z wycięciem 63 x 7 w kształcie U i przylepcem

serweta z przylepcem 240 x 180 ( w miejsce 200x180)

serweta na stół instrumentariuszki 180 x 150 (w miejsce 180x140)

serweta na stolik Mayo 145 x 80

serweta do osuszania rąk 4 szt.

oraz dodatkowo: taśma medyczna 50x9?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 6:

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do żylaków:

serweta samoprzylepna 240 x 180 z wycięciem w kształcie U

serweta samoprzylepna 240 x 180

serweta nieprzylepna 180 x 200

serweta na stół instrumentariuszki

2 ręczniki z włókniny kompresowej 40 x 20

Dodatkowo serweta na stolik Mayo 145x80 oraz taśma medyczna?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 poz. 1-2:

- Czy Zamawiający opisując pieluchomajtki jako oddychające ma na myśli pieluchomajtki w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze, pokrytych m. in. przepuszczającym powietrze i parę wodną laminatem? Obecny zapis, wskazujący na folię jest niezrozumiały, bowiem folia nie ma zdolności przepuszczania powietrza.

Odpowiedź: Zmawiający miał na myśli pieluchomajtki wykonane z warstw  przepuszczających powietrze.

Pakiet 10 poz. 1-2:

- Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek, w których falbanki wewnętrze dzięki skierowaniu ich                        na zewnątrz dopasowują się do kształtu ciała i nie są „zagniatane” przez pacjenta do środka, co zmniejsza faktyczną powierzchnię „roboczą” pieluchomajtek?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 poz. 5-6:

- Czy Zmawiający wymaga zaoferowania opasek w 100% wykonanych z wiskozy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 11 poz. 7-10:

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek po 200 i 300 mb mierzone w stanie swobodnym siatki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 1:

- Czy Zamawiający dopuści w składzie zestawu kompres 17N 16W w miejsce 8 warstwowego, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 5:

- Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane po 20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 pkt. 4 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej                   3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy                      oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych         przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji reklamacji do 3 dni roboczych,                            tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była nie od wartości brutto całej umowy, lecz od niezrealizowanej części umowy (§ 10 ust. 1 pkt 1)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części  5 Koszule operacyjne wiązane z tyłu

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Koszula dla pacjenta bez rękawów, Exellent, niebieska, SMS 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar uniwersalny, pakowana po 10 szt.

Odpowiedź: Tak.

Część 2, pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Część 2, pozycja 16

- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Część 2, pozycja 19-21

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 9, pozycja 1-4

- Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe pakowane w standardowy rękaw foliowo-papierowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 9, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy z serwetą włókninową z otworem i przylepcem                            w rozmiarze 50x75cm oraz serwetą włókninowa w rozmiarze 50x70cm, pozostałe składowe bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 9, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy o składzie: rękawice lateksowe M - 2 szt, tupfer śliwka 20x20 - 5szt, kleszczyki typu korcang 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Cześć 9, pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami 20x20 w kształcie śliwki, pozostałe składowe bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Cześć 9, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami 20x20 w kształcie śliwki oraz serwetą włókninową 45x45cm o otworem o średnicy 6cm, pozostałe składowe bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 9, pozycja 5-6

- Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 9, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z wycięciem U     200 cm x 260 cm

wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 cm

1 szt. serweta z przylepcem 160 cm x 180 cm

4 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 9, pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z wycięciem U     200 cm x 260 cm

wydęcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 cm

1 szt. serweta z przylepcem 160 cm x 180 cm

4 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 1 dot Pakietu nr 13 poz 1

- Czy Zamawiający wymaga serwety dolnej z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 180x175 cm stanowiącą część składową zestawu?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

Zapytanie 1 dot Pakietu nr 13 poz 4.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie omyłki pisarskiej w podanym rozmiarze przewodu drenażowego gdzie powinien być ujęty wymiar  0,8x140 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2 dot. Pakietu nr 13 poz. 8

- Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw z  osłoną na przewody w rozmiarze 17x200cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 3 dot. Pakietu nr 13 poz. 9

- Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw z serwetą do owinięcia zestawu w rozmiarze 150x 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 4 dot. Pakietu nr 13 poz. 8 i 10

- Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy o  gramaturze min. 83 g/m2 w obszarze krytycznym (laminat dwuwarstwowy)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 5 dot. Pakietu nr 13 poz. 11

- Czy Zamawiający dopuści aby wymagany zestaw do laparoskopii posiadał w składzie osłonę na kamerę (perforowana końcówka) w rozmiarze 14x250cm.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski