Lublin, dn. 30.12.2015r.

## Wykonawcy

_________________

www.1wszk.pl

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów chirurgicznych.

# Znak sprawy: ZP/PN/39/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Zadanie 6, poz.1

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul:

Z igłą posiadającą dodatkowe zagłębienie, dzięki czemu krew błyskawicznie pojawia się między igłą a cewnikiem, co pozwala natychmiast stwierdzić poprawność wkłucia, posiadających informacje na temat materiału, z którego są wykonane na opakowaniu zbiorczym a’100 szt. ( bez informacji na pojedynczym opakowaniu ), o rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE ) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18G | 1,3 x 33 | 103 |
| Różowy | 20G | 1,1 x 33 | 61 |
| Niebieski | 22G | 0,9 x 25 | 36 |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie 6, poz.4

Czy zamawiający wymaga koreczków Luer Lock do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski