Lublin, 2016.03.16

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

### Znak sprawy: ZP/PN/11/2016

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów do badań wykonywanych w 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania                  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Dotyczy: Załącznik Nr 1, Tabela Nr I – Formularz cenowy - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w poz. 1 do76 zaoferowania tylko odczynników i kuwet we wskazanej ilości z zaokrągleniem                 w górę, jeżeli wymaga tego sposób konfekcjonowania danego odczynnika?

Odpowiedź: Tak Zamawiający  potwierdza,  że wymaga w poz. 1 do 76 zaoferowania tylko odczynników                     i kuwet, zgodnie z zapisem na str. 7 SIWZ: *) UWAGA – Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji proponowanej ilości opakowań handlowych w celu otrzymania zapotrzebowanej                                    przez Zamawiającego ilości. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwe dostarczenie dokładnej ilości zapotrzebowanego asortymentu z uwagi na sposób konfekcjonowania u wykonawcy, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu  zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji ilości opakowań/sztuk/zestawów, którą zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie. Ryzyko poprawnego skalkulowania ilości zapotrzebowanych spoczywa na wykonawcy.

- Dotyczy hematologii: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do analizatora hematologicznego backup zestawu komputerowego: komputer, monitor, klawiatura, mysz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy hematologii analizator zasadniczy: Czy Zamawiający wymaga zapewnienia na czas umowy mikroskopu do oceny rozmazów hematologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający oczekuje zapewniania w cenie oferty na czas umowy chłodziarki (1 szt.) i zamrażarki                 (1 szt.) do przechowywania odczynników?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje zapewniania w cenie oferty na czas umowy chłodziarki (1 szt.)                  i zamrażarki (1 szt.) do przechowywania odczynników.

- Czy w ramach umowy dzierżawy analizatorów zamawiający oczekuje zapewnienia na 3 miesiące mebli laboratoryjnych (Krzesła biurowe obrotowe -10 szt., Krzesło biurowe z tapicerką zmywalną - 14 szt., Biurko /moduł z szufladami i szafkami/ - 5 szt., Szafy ubraniowe-14 szt., Regał na książki - 5 szt. , Stolik okolicznościowy - 2 szt., Fotel wypoczynkowy - 4 szt., Wersalka /kanapa/ - 1 szt., Blaty i stoły)?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje zapewnienia na 3 miesiące mebli laboratoryjnych.

- Dotyczy: Załącznik Nr 1, Tabela Nr I – Formularz cenowy -Zakup odczynników laboratoryjnych, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz akcesoriów na okres 3 miesięcy :

Mając na uwadze dotychczasowy podział badań pomiędzy analizatorami biochemicznym                                       i immunochemicznym zwracamy się z prośbą o informację, które testy mają być wykonywane                            na analizatorze biochemicznym, a które na immunochemicznym?

Odpowiedź: Od poz. 1-6, 8-12, 17-22, 24, 26-29, 32, 34-39, 45-46, 48, 51 – badania biochemiczne                   od poz. 13-16, 30-31, 33, 41-43, 47, 49-50 – badania imunnochemiczne.

- Dotyczy mikrobiologii: Czy Zamawiający wymaga zapewnienia na czas umowy mikroskopu do oceny badań mikrobiologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia mikroskopu do badań mikrobiologicznych.

- Dotyczy umowy dostawy §7 ust. 5: Prosimy o zmianę brzmienia punktu 5 umowy wg propozycji:

„5.  W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić jedynie odsetek ustawowych”.  – zgodnie z kodeksem cywilnym odsetki przysługują za opóźnienie w zapłacie,                               a nie za zwłokę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 5 umowy dostawy. Wobec powyższego dokonuje stosownej zmiany w Zał. Nr 2.1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy umowy dzierżawy (§3, §6: Prosimy o usunięcie w umowie dzierżawy wszelkich odniesień                    do gwarancji na analizator i zmianę zapisów na np. „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotem umowy jest DZIERZAWA analizatorów, a nie ich sprzedaż na rzecz Zamawiającego. Kodeks cywilny zaś nie przewiduje instytucji gwarancji w odniesieniu                         do dzierżawy. Jeżeli zamiarem Zamawiającego było zawarcie umowy kupna – sprzedaży analizatorów                  to prosimy o zmianę pozostałych zapisów umowy. W świetle zasad kodeksu cywilnego, Wykonawca                nie może zobowiązać się do udzielenia gwarancji na przedmiot dzierżawy gdyż byłoby to sprzeczna                     z naturą stosunku prawnego dzierżawy. Wykonawca może zaś zobowiązać się do świadczenia, w ramach czynszu dzierżawnego, usług serwisowych dot. analizatorów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

- Dotyczy umowy dzierżawy: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów §3 punktu 4 wg propozycji:

„4. W przypadku niemożności usunięcia awarii analizatorów w czasie 48 godzin (w dni robocze od pon                do pt) od chwili zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, Wydzierżawiający zobowiązany jest na czas naprawy do pokrycia kosztów wykonywania badań w zewnętrznym laboratorium. Uprawnienie niniejsze przysługuje Dzierżawcy w przypadku nie zapewnienia przez Wydzierżawiajacego urządzenia zastępczego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

- Dotyczy umowy dzierżawy: Wnioskujemy o dodanie w §3 punktu 6 wg propozycji:

„6.Dzierżawca traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych                                             przez Wydzierżawiającego zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Dzierżawca może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wydzierżawiający (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Dzierżawca korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wydzierżawiającego ub korzysta z odczynników innych                     niż dostarczane przez Wydzierżawiającego, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wydzierżawiający zobowiązany jest przekazać Dzierżawcy woją decyzję niezwłocznie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

- Dotyczy umowy dzierżawy: Wnioskujemy o doprecyzowanie §4 punktu 1 wg propozycji:

„§4.1. Dzierżawca zobowiązuje się eksploatować przedmiot dzierżawy na własny koszt w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

- Dotyczy umowy dzierżawy: Wnioskujemy o doprecyzowanie §10 punktu 2 wg propozycji:

„2. Dzierżawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie,                w jakim bezwzględne obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wydzierżawiającego. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wydzierżawiającego wynikająca z umowy lub pozostająca z nią                   w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do kwoty wartości netto umowy w zakresie czynszu dzierżawnego. Wydzierżawiający       nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone                     przez Dzierżawcę swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski