Lublin, dn.02.06.2016r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: ZP/PN/14/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego                                 do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Dotyczy zadania nr 8

Dotyczy pozycji nr 64

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z wewnętrznym akumulatorem o pojemności 4,3 Ah, umożliwiający nieprzerwany monitoring pacjenta przez 6 godzin?

Odpowiedź : Tak zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymagania.

Zapraszamy do składania ofert w terminie 06.06.2016r. podanym w jednolitym tekście SIWZ z dn. 23.05.2016r. oraz w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE o nr 2016/S 084-148299.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z  płk mgr inż. Wiesław TYRKA