Lublin, dn.24.05.2016r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: ZP/PN/17/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do angiografii i angioplastyki.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego                                 do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o profilu balonu ≥ 0,024” przy średnicy 3,0mm oraz balon o średnicy 1,25mm i ciśnienie NP oraz RBP =12atm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami zamawiającego.

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o w/w parametrach, ale nie stawia takich wymagań. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składnia ofert w dniu 01.06.2016r. godz. 12:00 zgodnie z terminem określonym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk. mgr Marcin SYGUT