Lublin, dnia 05.07.2016 r.

### Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/20/2016

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń do zabiegów operacyjnych

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                                 do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Zadanie nr 3

- Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Pozycji 1 Zestawu okulistycznego o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wym. 100 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2 i nieprzemakalności min. 960 cm H20;

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm, serweta w kształcie worka, wykonana                z foli PE wzmocnionej włókniną, składana w sposób zapewniający łatwą i szybką aplikację,                                z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety;

- 1 x serweta okulistyczna o wym. 120 x 160 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 51g/m2, okienko z folią operacyjna o wym. 10 x 10 cm. Dwie kieszenie na płyny o wym.                      min. 20 x 25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. Dodatkowo serweta wyposażona w usztywnienie/kształtka metalowa o dług. Min. 40 cm, do ufiksowania całej serwety;

- 1 x Pokrowiec na tacę FAKO o wym. 45 65 cm;

- 1 x Pokrowiec na podłokietnik o wym. 33 x 75 cm;

- 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm.

- 2 x jałowy fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura min. 45g/m2, z włókniny typu SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartuch zachodzące na siebie, wiązane na troki od wewnątrz. Odporność na przesiąkanie płynów min. 31cm H2O, odporność na przenikanie mikroorganizmów IB min. 3,58. Pakowany w opakowanie typu papier-folia. Rozmiar fartucha: M, L, XL, XXL. Fartuchy pakowane w zestawie lub osobno.                Każdy zestaw z informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia                    w karcie pacjenta. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW II

Zadanie 3

- Czy Zamawiający dopuści zestaw jak dotychczas dostarczany do Państwa Placówki gdzie fartuchy pakowane są osobno, natomiast zestaw + fartuchy zapakowane są we wspólne opakowanie zbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw w którym  fartuchy pakowane są osobno, natomiast zestaw + fartuchy zapakowane są we wspólne opakowanie zbiorcze.

ZESTAW III

Zadanie 3. poz. 1

- Serweta na stolik Mayo- czy Zamawiający dopuszcza rozmiar 80 x 145 cm?

Serweta okulistyczna – czy Zamawiający dopuszcza rozmiar 120 x 160 cm?

Pokrowiec na podłokietnik – czy Zamawiający dopuszcza rozmiar 25 x 60 cm?

Ręcznik do rąk – czy Zamawiający dopuszcza rozmiar 30 x 33 cm?

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy chirurgiczny jednorazowy z SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 08.07.2016 r. godz. 1000 zgodnie z terminem podanym                       w ogłoszeniu i w SIWZ.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z płk mgr inż. Wiesław TYRKA

Sporz.: Alicja Warda