1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ w Lublinie

20-049 Lublin , al. Racławickie 23

Wrocław , 03.01.2017

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW ASS) , znak  sprawy : DZP/PN/1/2017

Zamawiający 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 , 2  i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) informuje , że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie , zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym :

Pytanie 1

I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody rzeczowe i osobowe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem

- Prosimy o usunięcie z zakresu: „ odpowiedzialność za następstwa ucieczki pacjenta ze szpitala (delikt , kontrakt) limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe do wysokości sumy gwarancyjnej

Odpowiedź na pytanie nr 1 : Zamawiający informuje , iż w SIWZ DZP/PN/1/2017 w zakresie odpowiedzialność za następstwa ucieczki pacjenta ze szpitala (delikt , kontrakt) został wprowadzony  limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50 000,00 zł . Strona 50 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Pytanie 2

IV.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego,
a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód mechanicznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:

Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):

Przewody dla 230V: ⁬ 2  lub ⁬ 3 żyłowe?;    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa?

Przewody dla 400V: ⁬ 4 lub ⁬ 5 żyłowe?;    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

- instalacja odgromowa (tak, nie, opis)

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnia główna |  | Rozdzielnia wewnętrzna obiektu |  | Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia: |

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: |

Dodatkowy opis:

  - wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

  - badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):

  - inne uwagi (np. strefy EX)

Odpowiedź na pytanie nr 2 : Zamawiający informuje :  Linie kablowe układane w ziemi – kable aluminiowe YAKY .Część instalacji przed remontem 40-30-letnia 230V , dwużyłowa , 400 V , czterożyłowa miedziana , część instalacji po remoncie kilkuletnia , 1-10 lat , 230V trójżyłowa , 400V pięciożyłowa miedziana – nie ma instalacji aluminiowych . Instalacje są poddawane cyklicznym przeglądom . Wykonywane są pomiary eksploatacyjne i ochronne , stan instalacji dobry .

Instalacje są przeważnie ułożone pod tynkiem , w części układane w metalowych korytach kablowych , a także na tynku w listwach elektroinstalacyjnych . Na parterze i na II piętrze laboratorium występuje instalacja układana bezpośrednio przewodami kablowymi .

Nowe instalacje są wyposażone w zabezpieczenia prądowe typu B,C . Stare instalacje zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi Biwts .

Instalacja odgromowa wystepuje – dach z blachy stalowej połączony za pomocą zwodów pionowych z uziomami .

W obiekcie występuje ochrona przepięciowa .

Rozdzielnia Głowna RS 1 I RS 2 zabezpieczone ochronnikami przepięć typu Meller I T1 . Nowe rozdzielnie piętrowe są zabezpieczone ochronnikami typu Scharack II T2 , Etitec T1 BC , Moeiier I II III T1 T2 T3 , ABB T2 .

Nowe instalacje elektryczne (po remontach lub dodatkowo nowowykonywane ) posiadają wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25 , 40 , 60A  i prądzie różnicowym 25maA , zabezpieczają obwody oświetleniowe , gniazda wtykowe i obwody siłowe . Badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej są cykliczne w zależności od charakteru pomieszczenia co 5 lat  co 1 rok zgodnie z wymaganiami jakim podlegają . Protokoły są z lat 2012 , 2013 , 2014 , 2015 i 2016 .

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty .

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ  zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania ) .

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk mgr Marcin SYGUT