Lublin, dn.14.02.2017r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: ZP/PN/39/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

PAKIET I

Pytanie 1

Zadanie nr 8

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki biodrowe o długościach 56 mm -142 mm, kącieszyjkowym 130 i 135 stopni, długościach części szyjkowej 25 lub 38 mm, od 3 do 8 otworów

ODPOWIEDŹ : Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby zespalajace gąbczaste o średnicach części gwintowanej 12,5 lub 16 mm i długościach od 60 do 120 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Zadanie nr 10

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby kaniulowane korowe i gąbczaste wraz z podkładkami oraz wiertłami.: średnica śruby korowej 3,5 mm, długość od 10 mm do 50 mm oraz średnica śruby gąbczastej 4,0 mm, długość od 10 mm do 60 mm

ODPOWIEDŹ : Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

POZ. 2.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby kaniulowane gąbczaste wraz z podkładkami oraz wiertłami.: średnica śruby 4,5 mm, długość od 20 mm do 70 mm

ODPOWIEDŹ : Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

POZ. 2.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby kaniulowane gąbczaste wraz z podkładkami oraz wiertłami.: średnica śruby 7,0 mm, długość od 50 mm do 120 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Prośba o dopuszczenie poniższych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie, (127 i 132 st) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie, (127,5 i 131°) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne |
| 2 | Trzpień anatomiczny (PRAWY, LEWY) z offsetem w 1/3 pokryty hydroksyapatytem w 8 rozmiarach dł. 100- 150 mm z opcją trzpieni dysplastycznych i modularnych konus V40 | Trzpień anatomiczny (PRAWY, LEWY) z offsetem w 1/3 pokryty hydroksyapatytem w 7 rozmiarach z opcją trzpieni dysplastycznych i modularnych konus 12/14 |
| 3 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm w trzech długościach szyjki oraz w przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26, 32, 36 mm | Głowa ceramiczna biolox delta o średnicy 28, 32, 36, 40mm w trzech długościach szyjki oraz w przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26, 32, 36,40mm |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 22; 28; 32mm w 4 dł. | Głowa metalowa o średnicy 22; 28; 32mm w 6 dł. |
| 5 | Panewka bezcementowa typu press-fit 22, 28, 32 mm (40-72 mm) pokryta tytanem.Uniwersalna dla wkładu ceramicznego i polietylenoweg, typ II z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. w komplecie obturatory. | Panewka bezcementowa typu press-fit 22, 28, 32 mm (42-72 mm) pokryta tytanem. Uniwersalna dla wkładu ceramicznego i polietylenowego, otwory zasklepione obturatorami, umożliwiające wkręcenie śruby w razie potrzeby. |
| 6 | Śruba, obturator | Śruba |
| 7 | panewka wkręcana (44-70mm) lub panewka hemisferyczna ze strukturą zewnętrzną tytanową 3 D | Panewka wkręcana (44-62mm) lub panewka hemisferyczna ze strukturą zewnętrzną tytanową 3 D ( 44-76mm.) lub posiadająca zewnętrzne skrzydełka antyrotacyjne (42-66mm.) |
| 8 | Wkład polietylenowy x3 śr 22, 26, 28, 32 mm symetryczny, asymetryczny, z okapem 10 st | Wkład polietylenowy cross linked śr. 22, 28, 32, 36 mm symetryczny, asymetryczny, z okapem 20° |

PAKIET II

| 9 | Wkładka ceramiczna typu sandwich-zewnętrzna część metalowa a wewnetrzna wykonana z ceramiki typu biolog forte. Średnica wewnetrzna musi rosnąć wraz ze warostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28, 32, 36 mm.Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. | Wkładka ceramiczna biolox delta z centralizerem; średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28, 32, 36, 40mm. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym składa się z przedłuzki trzpienia w min. 3 długościach w zakresie 155-235mm oraz ośrednicy 14-28mm (skok co 1 mm) korpus w 4 długościach ze zmiennym offsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone przez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Konus V40. | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym składa się z przedłużki trzpienia w min. 3 długościach w zakresie 86-200mm oraz o średnicy 13-26mm (skok co 2 mm) korpus w 7 długościach ze zmiennym offsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone przez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone śrubą kompresyjną. Konus uniwersalny 12/14. |
| 11 | panewka anatomiczna półsferyczne prawa lewa, 46-64 | Panewka półsferyczna dwumobilną zewnętrznie pokryta hydroksyapatytem wewnętrznie chromokobaltowa w rozmiarach 46-62mm. |
| 12 | wkład PE x3 do panewki anatomicznej | wkład PE cross-linked do panewki dwumobilnej |
| 13 | wkład metalowy do panewki bezcementowej umożliwiającej dwumobilną artkulacje (połączenie metal- metal-PE) | wkład metalowy do panewki bezcementowej umożliwiającej dwumobilną artykulację (połączenie metal-metal-PE) |
| 14 | panewka bezcementowa, hemisferyczna umozliwiajaca przestrzenne wrastanie kości dzięki przestrzennej ktrukturze powierzchniowej | panewka bezcementowa, hemisferyczna umożliwiająca przestrzenne wrastanie kości dzięki przestrzennej strukturze powierzchniowej 44-76mm. Wykonana z jednoelementowo. |
| 15 | głowa metalowa 36, 40, 44 mm pokryta jonami azotu | głowa metalowa 36mm. Specjalnie polerowana celem zmniejszenia tarcia |
| 16 | panewka antyluksacyjna do panewki bezcementowej oraz cementowana dwie osie obrotu, średnica 28, 32 mm | głowa antyluksacyjna do panewki bezcementowej oraz cementowana dwie osie obrotu, średnica 40 lub 42 mm |

Odpowiedź : Ad. 1-16 – Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PAKIET III

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 cccjści możliwość zaoferowania płytek biodrowych o długościach 64-144mm zamiast 84-164 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk mgr Marcin SYGUT