Lublin, dnia 13.04.2017 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/7/2017

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów                            do angiografii i angioplastyki

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych                   (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

- Czy Zamawiający w zadaniu 4 podpunkt „Cewnik balonowy semi-compliance” dopuści sprzęt                       dla którego shaft dystalny dla średnic 1.25-2.0 mm wynosi 2.6F, dla średnic 2.5-3.5 mm wynosi 2.7F a dla średnicy 4.0 mm wynosi 2.9F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW II

- Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 6 i wyłączy poz. 6 tworząc z niej osobny pod pakiet 6a oraz  dopuści w zakresie poz. 6 złożenie oferty cewnikiem                        do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji mandrynem lub bez – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), pokrycie hydrofilne na odcinku 16,5cm, szybkość aspiracji 115,2cm3/min, dostarczanym                 wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW III

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 11 poz. 2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zmówienia opisanego w pozycji 2 załącznika nr 2.11. do siwz (zadanie 11 – parametry graniczne) pętli naczyniowych                             do odzyskiwania o dostępnych średnicach: 2-30mm i długościach: 175cm (dla średnic 2-4mm)  i 125cm (dla średnic 5-30mm). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW IV

ZADANIE NR 6 - Zestaw do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej z cewnikami prowadzącymi.

- Prosimy o zgodę na zaoferowanie  balonów o profil  = 0,024” przy średnicy 3,0mm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW V

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 3

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania 7, poz. 3 (Rusztowanie bioabsorbowalne)                    i utworzenie    z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.

W przypadku gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił wyrób zaproponowany przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga wskazania w załączniku nr 2 do SIWZ:  Opis przedmiotu zamówienia - Parametry graniczne i oceny jakościowej zaoferowanego                        przez Wykonawcę wyrobu.

Treść udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić w składanych ofertach.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 27.04.2017 r. godz. 1000.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Sporz.: Alicja Warda