Lublin, dnia 20.10.2017r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/28/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego                                   wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem do centralnego  bloku operacyjnego z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców

SPROSTOWANIE

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, dokonuje poprawy omyłki technicznej w załączniku nr 1.2 – Przyłóżkowe RTG w zakresie jak niżej:

-Zamawiający w pkt. nr 23, kol. 2 – parametry graniczne i oceniane, wykreśla wartość „125cm”, a w to miejsce wpisuje wartość „124 cm”.  Zapis zyskuje brzmienie : „Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 124 cm”.

- Zamawiający w pkt. nr 58, pkt. 2 – Pozostałe wymagania i wyposażenie, poprawia oczywistą omyłkę w następujący sposób : wykreśla wartość „2,0mm”, a w to miejsce wpisuje wartość „0,25 mm”. Po zmianie zapis uzyskuje brzmienie : „Dwa fartuchy ochronne typu garsonka w rozmiarze M i L o Pb=0,25 mm”.

Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższego sprostowania.

Zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w SIWZ i ogłoszeniu dodatkowych informacji,                                              tj. do dnia 23.10.2017 r. godz. 1100.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie