Lublin, dn.10.10.2017r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: DZP/PN/29/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym do Pracowni Stymulatorowej.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm lub 71x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 3, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o nieprzemakalności 35 cm H2O, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2 , spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS, w kolorze zielonym, o nieprzemakalności na poziomie 41 H2O, pakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS, w kolorze zielonym, w rozmiarze M-L, o nieprzemakalności na poziomie 36 H2O, pakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS, w kolorze zielonym, o nieprzemakalności na poziomie 41 H2O, pakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS, w kolorze zielonym, o nieprzemakalności na poziomie 36 H2O, pakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 3 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne: bluza + spodnie wykonane z materiału typu SMMS o gramaturze 45 g/m2, bez kieszeni na nogawicy, pakowane jako komplet?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 3 pozycja 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego fartucha chirurgicznego o nieprzemakalności min. 37 cm H2O zapinanego u góry na taśmę samoprzylepną typu Combitape umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 3 pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 38g/m2, w rozmiarach S-XXL, ze spodniami nie posiadającymi kieszeni bocznej na nogawicy i bluzą z półokrągłym dekoltem, zapakowanych w torebkę foliową z widoczną metką z rozmiarem (spodnie i bluza pakowane razem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 3 pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, w rozmiarach S-XXL, ze spodniami nie posiadającymi kieszeni bocznej na nogawicy, z bluzą z dekoltem V i dwoma kieszeniami na dole bluzy, zapakowanych w torebkę foliową z widoczną metką z rozmiarem (spodnie i bluza pakowane razem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 1, (tj. Zestaw infuzyjny pompy wodnej…) zestaw infuzyjny współpracujący z aparatem firmy Laborie o wymiarach zgodnych z poniższym schematem (pozostałe parametry jak w SIWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 3, (tj. Zestaw drenów ciśnieniowych wraz z kranikami…) dren ciśnieniowy z kranikiem  współpracujący z aparatem firmy Laborie – długość 200 cm (materiał i pozostałe parametry jak w SIWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 4, (tj. Trójkanałowy cewnik do cystometrii i  i profilometrii….)trójkanałowy  cewnik do cystometrii i profilometrii  o średnicy 9 Fr i długości 40 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ) oraz trójkanałowy  cewnik do cystometrii i profilometrii  o średnicy 6 Fr i długości 40 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ), obydwa proponowane cewniki  współpracujące z aparatem firmy Laborie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 5, (tj. Dwukanałowy cewnik do cystrometrii…) dwukanałowy  cewnik do cystometrii  o średnicy 6 Fr i długości 40 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ) proponowany cewniki  współpracujący z aparatem firmy Laborie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 6, (tj. Dwukanałowy cewnik rektalny…) dwukanałowy  cewnik rektalny o średnicy 10 Fr i długości 20 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ) proponowany cewniki  współpracujący z aparatem firmy Laborie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, poz. 6, (tj. Dwukanałowy cewnik rektalny…) dwukanałowy  cewnik rektalny o średnicy 10 Fr i długości 20 cm z dodatkowym drenem przedłużającym o długości 20 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ) proponowany cewniki  współpracujący z aparatem firmy Laborie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

Czy w ramach Zadania nr 4, Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na każdą pozycję oddzielnie lub wyłączy do osobnego pakietu pozycję 4 (parametry techniczne bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 2 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy zielony, o gramaturze 20g/m2, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak w rozmiarze uniwersalnym pakowany w opakowanie a’100 szt. z wyceną za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Dot. pakietu 1  – wzoru umowy § 1 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby etykieta posiadała nr katalogowy, opis w j. angielskim oraz pozostałe informacje oznaczone symbolami używanymi w obiegu międzynarodowym? Oznakowanie wyrobu numerem katalogowym oraz powszechnie obowiązująca w obiegu symboliką pozwala na pełną weryfikacje  dostarczonego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z pkt. VIII.10 SIWZ prowadzi postępowanie w języku polskim. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na treści w języku obcym bez tłumaczeń na język polski. Zamawiający dopuszcza jednak oznakowanie wyrobu symbolami używanymi w obiegu międzynarodowym. W pozostałym zakresie wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dot. pakietu 1  – wzoru umowy § 6 ust. 3 - Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 odstąpi  od wymogu dostarczenia  faktury w formie elektronicznej w formacie Kamsoft? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że  format ten używany jest głównie przez hurtownie medyczne/farmaceutyczne, natomiast firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią sprzętu medycznego i osprzętu, oferujące mniejszy zakres asortymentu nie  korzystają z tego typu  systemów. W zamian zostanie dostarczona dodatkowo faktura elektroniczna w formacie PDF.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Dotyczy  zadania 1 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje zestaw infuzyjny pompy wodnej  do aparatu firmy Laborie o długości 400cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

Dotyczy  zadania 1 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje w poz. 4 cewniki firmy Laborie nie zawierające  lateksu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 25

Dotyczy zad. 2 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 24 g/m2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy zad. 2 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Dotyczy zad. 3 poz. 1 i 2 -  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów o odporności na przesiąkanie płynów min. 49,5 H20. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 28

Dotyczy zad. 3 poz. 1 i 2 -  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie fartuchów z poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 3, poz. 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o nieprzemakalności 36,9 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho 45,8 kPa oraz mokro 43,5 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 3, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 45g/m2 składającego się z bluzy niewyposażonej w nap, spodni nieposiadających kieszeni bocznej na nogawicy z klapką wyposażoną w nap, pakowanych razem (bluza + spodnie), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 2 poz. 1 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem §2 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 7.

Pytanie nr 34

Dot. §3 ust. 1 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwa ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §3 ust. 1 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 7.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniając nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienna?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 7.

Zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Zastępca Komendanta

1 WSzKzP SPZOZ

w Lublinie