Lublin, dn.20.10.2017r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: DZP/PN/31/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego                                 do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie 1 (dotyczy zadania 2) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących parametrów technicznych dla ergometru rowerowego leżącego. 
Wykonawca rozumie, że jeśli:
w pkt 17 zaznaczy TAK oznacza to, że rower ma mieć możliwość późniejszej rozbudowy o automatyczny nieinwazyjny pomiar ciśnienia
w pkt 18 zaznaczy TAK oznacza to, że rower ma być wyposażony w pomiar saturacji już w dniu dostawy
w pkt 19 zaznaczy TAK oznacza to, że rower ma być wyposażony w wyświetlacz graficzny do zobrazowania wykresów obciążenia i HR  już w dniu dostawy
Powyższe wątpliwości powstały, ponieważ pkt 17-19 zatytułowane są "Możliwość rozbudowy o:", a tylko przy pkt 17 sformułowanie to jest powtórzone.

Odpowiedź : Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość rozbudowy o w/w moduły.

Zapraszamy do składania ofert.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie