Lublin, dn.20.11.2017r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: DZP/PN/34/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                                 do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Zadanie 3 - Pozycja I - Aparat do leczenia nerkozastępczego z uzdatniaczem wody

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z postdylucją w zabiegu HDF?

Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści biorąc pod uwagę zachowanie uczciwej konkurencji prostszy system w obsłudze oraz kalibracji w postaci jednej wagi do płynów substytucji i dializatu, zapewniający doskonałą dokładność?

Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema wagami: ultrafiltratu, antykoagulantu cytrynianowego, substytutu/dializatu?

Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z pamięcią zdarzeń do 1000 godzin?

Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści aparat z metodą podgrzewania krwi płynem substytucyjnym?

Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją wprowadzania danych pacjenta (imię, nazwisko)?

Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści aparat z pominięciem funkcji wprowadzania danych pacjenta (imię i nazwisko, waga, hematokryt)?

Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści aparat z bezpośrednią wizualną identyfikacją założonego filtra?

Zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości 10,5”?

Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści aparat ze złączem RS232 oraz USB do komunikacji  z urządzeniami zewnętrznymi, z pominięciem złącza Ethernet?

Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby akumulator zasilający pozwalał pracować                        na zasilaniu awaryjnym minimum 30 minut?

Zgodnie z SIWZ

- 12. Czy Zamawiający dopuści aparat z wydajnością pompy krwi w zakresie od 0 do 450ml/min?

- Zamawiający dopuszcza

- 13. Czy Zamawiający  będzie wymagał regulacji temperatury w zakresie 35-40 ºC?

- Zgodnie z SIWZ

- 14. Czy Zamawiający dopuści  prostsze rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?

- Zgodnie z SIWZ

15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przepływ cytrynianów i wapnia                                    był automatycznie sterowany w zależności od przepływu na pompie krwi?

Zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych posiadał funkcję dializy wątrobowej i leczenia sepsy?

Zgodnie z SIWZ

17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerko zastępczy mógł zastąpić dwa aparaty, aparat do terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomagania wątroby?

Zgodnie z SIWZ

18.  Czy Zamawiający dopuści biorąc pod uwagę zachowanie uczciwej konkurencji prostszy system w obsłudze oraz kalibracji w postaci jednej wagi do płynów substytucji i dializatu, zapewniający doskonałą dokładność?

Zgodnie z SIWZ

- 19. Czy Zamawiający dopuści  aparat z jednym systemem grzewczym zapewniającym całkowity komfort termiczny dla pacjenta?

- Zgodnie z SIWZ

- 20. Czy Zamawiający dopuści  aparat ze zintegrowaną pompą strzykawkową 60ml?

- Zgodnie z SIWZ

- 21. Czy Zamawiający dopuści aparat bez układu podgrzewania krwi z regulacją temperatury? Wymiana filtra w trakcie zabiegu niesie szereg niebezpieczeństw dla pacjenta. Czy wobec tego Zamawiający dopuści system niepreferujący takiego rozwiązania?

- Zgodnie z SIWZ

Zapraszamy do składania ofert.