Numer sprawy: ***DZP/PN/12/2018***

***Ełk, 2018-03-16***

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ***DZP/PN/12/2018***. Nazwa zadania:

**dostawa implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych.**

**SPROSTOWANIE do WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ z dnia 15-03-2018r.**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, w związku z omyłkową treścią udzielonych odpowiedzi zamieszczonych w dniu 15-03-2018r. na stronie internetowej Zamawiającego dotycząca **pytania 32 w odniesieniu do zadania 18 i pytania nr 33 w odniesieniu do zdania 1** zamieszcza sprostowanie udzielonych odpowiedzi , które dotyczą :

Zamawiający wykreśla treść dotychczasowej odpowiedzi z dnia 15-02-2018r. do pytania 32 odnośnie zadania 18 i pytania nr 33 do zdania 1,tj:

**„~~ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIEWYMAGA, ZAPISY SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN~~”,**

w to miejsce wprowadza aktualną treść odpowiedzi w brzmieniu:

„Zamawiający nie wyraża zgody , wymaga zgodnie z zapisami SIWZ”

Jednocześnie zamawiający dokonuje sprostowania numeracji -:” pytanie nr 32” dotyczące zadania nr 18 na „pytanie nr **32A”**

**W związku z powyższym treść udzielonych odpowiedzi uzyskuje brzmienie:**

„**Pytanie 32/A: Zadanie nr 18** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie implantów o następujących parametrach.

- konus 12/14

- głowa bipolarna w rozmiarach 38-57 mm co 1 mm. ( tj. 20 różnych rozmiarów )

Pozostałe parametry bez zmian.

Nadmieniamy, że stożek V40 posiada tylko jedna firma na rynku i stanowi to bezwzględne wskazanie. Natomiast stożek 12/14 jest stożkiem europejskim – klasycznym dla zdecydowanej większości dostawców implantów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody , wymaga zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 33: Zadanie nr 1** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie implantów o następujących parametrach.

- konus 12/14

- panewki sferyczne ze stopu tytanu strukturalne tzw. trabecular

- wkładka crosslinked z okapem 20\*

- wkładka ceramiczna Biolox Delta mocowana cone-conical z centralizerem pozwalającym na poprawne ułożenie wkładki w panewce

Pozostałe parametry bez zmian.

Nadmieniamy, że stożek V40 posiada tylko jedna firma na rynku i stanowi to bezwzględne wskazanie. Natomiast stożek 12/14 jest stożkiem europejskim – klasycznym dla zdecydowanej większości dostawców implantów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody , wymaga zgodnie z zapisami SIWZ

Ponadto na podstawie art. 38 ust 6 w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający przedłuża termin składania ofert zamieszczając informuje na stronie internetowej z zastrzeżeniem ust 4a

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 22.03.2018r. do**

**godz. 09.00.** Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 22.03.2018 r. o godz. 09:10** w budynku KOMENDY pokój nr 104 Dział Zamówień Publicznych - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

Stosowne zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Przepraszamy za powyższe utrudnienia.

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie

/-/ płk mgr Andrzej SKIBA

Sporz: Aneta Rydzewska