Lublin, dn.06.04.2018r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/19/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do rehabilitacji kardiologicznej.

Zestaw I

Pytanie 1

Dotyczy pozycji nr 1 Bieżnia pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy bieżnię wyposażoną w manualny system poziomowania i niwelacji nierówności podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy pozycji nr 1 Bieżnia pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do rehabilitacji kardiologicznej wyposażony w (jednoodporwadzeniowe)   bezprzewodowe nadajniki EKG.  Zwiększa to wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i  personelu a tym samym nie wymaga wbudowanego modłu EKG w bieżnię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy pozycji nr 1 Bieżnia pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy bieżnię o wymiarach: 205 cm długość, 80 cm szerokość, 112 cm wysokość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy pozycji nr 2 Cykloergometr pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cykloergometr posiadający zakres obrotów 30 - 130 obr./min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji nr 2 Cykloergometr pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do rehabilitacji kardiologicznej wyposażony w (jednoodporwadzeniowe)   bezprzewodowe nadajniki EKG.  Zwiększa to wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i  personelu a tym samym nie wymaga wbudowanego modułu EKG w cykloergometer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy pozycji nr 2 Cykloergometr pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cykloergometr o wymiarach :  (dł. x sz. x wys.) długość 82 cm, szerokośc 42 cm, wysokość 128 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy pozycji nr 3 Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system umożliwiający monitorowanie jednego odprowadzenia EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pozycji nr 3 Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych pkt. 41

Czy Zamawiający wymaga dołączenia modułu próby wysiłkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pozycji nr 3 Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych

Czy Zamawiający wymaga aby system był wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające integrację w jednej platformie medycznej modułów diagnostycznych dla spirometrii, spoczynkowego EKG, systemu próby wysiłkowej, holetera EKG, holtera ciśnieniowego ABPM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 9:30.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Sporz. K. Taracha