Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 07.08.2018r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/31/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na dostawę tomografu komputerowego z wyposażeniem, urządzeniami pomocniczymi                                 i współpracującymi oraz oprogramowaniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych w Pracowni TK związanych z posadowieniem aparatu.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy: WYMAGANIA OGÓLNE (serwer i macierz) PKT 13

„W celu zabezpieczenia danych wymaga się konfiguracji replikacji synchronicznej pomiędzy oferowaną macierzą, a posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Eternus DX200 S3 oraz Eternus DX200 S4.”

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia woluminów zawierających kluczowe dane na oferowanej macierzy poprzez replikację synchroniczną (storage-based data replication) na macierze będące w Jego posiadaniu oraz zabezpieczenie woluminów zawierających kluczowe dane znajdujące się na obecnie posiadanych macierzach wymienionych w SIWZ poprzez replikację synchroniczną na oferowaną macierz? W przypadku nieplanowanej awarii jednej z macierzy lub utraty komunikacji (awaria urządzeń zewnętrznych) zastosowanie replikacji synchronicznej pomiędzy trzema macierzami produkcyjnymi pozwala w krótkim czasie (nawet kilka minut) przywrócić kluczowe systemy do działania bez utraty danych i zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga replikacji i w związku z powyższym dokonuje zmiany w zał. Nr 3 do SIWZ poprzez usunięcie w pkt. VII – Macierz wraz z oprogramowaniem, ppkt.13 wyrażenia o treści : „W celu zabezpieczenia danych wymaga się konfiguracji replikacji synchronicznej pomiędzy oferowaną macierzą, a posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Eternus DX200 S3 oraz Eternus DX200 S4.”.

Pytanie 2

„29. Dotyczy

VII - MACIERZ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Czy Zamawiający dopuści dostawę macierzy o parametrach

Parametry techniczne

Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość 4U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością instalacji 12 dysków 3.5” Hot Plug.

Dwa kontrolery posiadające łącznie cztery porty, 10 Gb/s SFP+ do połączenia z dwoma przełącznikami SAN (dostarczone zostaną przewody, wkładki światłowodowe umożliwiające podłączenie macierzy do infrastruktury Zamawiającego, cztery wkładki SFP+ 10Gb SR dla macierzy i cztery wkładki światłowodowe SFP+ 10Gb do przełączników SAN), pracujące w trybie active-active. Oferowane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10. 16 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z pamięcią nieulotną, 2 porty do zarządzania.

Bezpieczeństwo: Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning).

Zainstalowane dyski: 10 x 1.92TB SAS 12Gb, Read Intensive SSD, 2.5 18 x Dell 10TB, NLSAS, 12Gb, 7.2K, 3.5" HD Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie 192 dysków, wydajnych dysków SAS, SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki

Oprogramowanie : Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN (utworzenie 512 LUN`ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN zawarte w niniejszym rozwiązaniu). Licencja zaoferowanej macierzy będzie umożliwiać podłączanie 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progress bar’u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w macierzy

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7 poprzez ogólnopolską sieć producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia. Serwis urządzeń realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – dołączone do oferty oświadczenie Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające będą złożone na wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające będą złożone na wezwanie Zamawiającego

Certyfikaty: Macierz wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 oraz 14001 Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® oraz SUSE

Przy obecnych zapisach SIWZ wyłącznie jeden producent macierz może zaoferować wymagane rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań co do producenta macierzy dyskowych, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga proponowane rozwiązanie Wykonawcy”.

W nawiązaniu do odpowiedzi dopuszczającej do zaoferowania macierz jak wyspecyfikowano w odpowiedzi nr 29, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy o wysokości 7U? Pozostałe parametry macierzy pozostaną bez zmian (jak w treści zapytania/ odpowiedzi nr 29).

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

W związku z postępowaniem przetargowym nr : 2018/S 136-310433  na zakup tomografu komputerowego, zwracam się z prośbą o udostępnienie listy urządzeń wraz z nr seryjnymi, które muszą zostać podłączone do systemu RIS/PACS, w przypadku jego wymiany.

Odpowiedź : Zamawiający udostępnia listę urządzeń wraz z nr seryjnymi, które muszą zostać podłączone do systemu RIS/PACS w przypadku jego wymiany. Pełna lista znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.

W załączeniu załącznik nr 3 po zmianie z dn.07.08.2018r.