SIWZ po zmianie z dn. 31.07.2018 r.

równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego                     jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone                                    przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań.

- Zamawiający określił kryteria równoważności w odniesieniu do części określonej w Załączniku Nr 3 pkt 3.1.               poz. 12.

- Wymagany termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Istotne wymagania:

19.1.Wymagany minimalny okres gwarancji dla tomografu komputerowego oraz prac adaptacyjnych nie krótszy niż 60 m-cy,a dla pozostałych poszczególnych elementów konfiguracji aparatury i sprzętu medycznego minimalny okres gwarancji został wykazany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, liczony od daty oddania urządzeń medycznych do eksploatacji, po przeprowadzeniu szkoleń personelu i podpisaniu protokołu odbioru.

19.2. Przedstawienie Zamawiającemu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót w terminie umożliwiającym zakończenie robót adaptacyjnych i instalację przedmiotu zamówienia                              (o ile dotyczy).

19.3.Wszelka dokumentacja przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu winna być przedstawiona w formie papierowej, formie graficznej (PDF lub równoważne) oraz edytowalnej (dwg, doc, xls, ath lub inne pokrewne).

20. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na prawidłowe użytkowanie sprzętu (użytkownikowi sprzętu) m.in. instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, paszport techniczny i dokument gwarancyjny, itp. wraz z dostarczonym towarem;

21. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia i wszystkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład,  był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r., nierekondycjonowany, niepowystawowy, po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych

22.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu                     i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych 2010 (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

- Dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu ze wszelkimi odbiorami                 oraz zakończenia prac adaptacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 12 tygodni licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r.

- Szkolenia instruktażowe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

- Przedstawienie projektu wstępnego wykonania pracowni Tomografii Komputerowej we wskazanym miejscu                 do akceptacji przez Zamawiającego terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu art.24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art.24 ust.5 pkt. 1 i 8,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej  5 425 000,00 zł brutto,

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                            lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, instalacja

3