DZP/PN/33/2018								Ełk, 03.10.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

CZĘŚĆ II – INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku – Zamawiający, działając na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579 z późn. zm.) zawiadamia:

o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 39.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie zadania 
nr 39 ze względu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 39 złożono dwie oferty firm Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m.1400-496 Warszawa oraz Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Oferta Wykonawcy Balton Sp.  z o. o., Warszawa podlega odrzuceniu w zakresie zadania nr 39 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ do zadania nr 39 w poz. 3 do SIWZ „Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 20G x 90mm z igłą prowadzącą. Produkt nietoksyczny , apirogenny”. Wykonawca w swojej ofercie zaoferował produkt „Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 20G x 90mm”. Zamawiający w związku z wątpliwościami czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w których stwierdził, że zaoferował igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Standard w rozmiarze 20G dł. 90 mm, ponieważ igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil Point w rozmiarze 20 G nie występuje na rynku medycznym.

Zgodnie z zapisami działu IX pkt 4 SIWZ „…każdy z Wykonawców w przewidzianych terminach może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień”, a także „Zamawiający w każdym uzasadnionym przypadku może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” – co niestety nie miało miejsca. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że „Niezgodność treści oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, polega na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie deklaruje Wykonawca i przez jej złożenie przyjmuje na siebie, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje Zamawiający, a które opisał szczegółowo w SIWZ.” (wyrok 
z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 501/17 , z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2062/17).

W związku z powyższym, Oferta Wykonawcy Balton Sp.  z o. o., Warszawa nie odpowiada treści SIWZ w zakresie zaoferowanego produktu poz. 3 dla zadania nr 39, co powoduje ziszczenie się określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanki odrzucenia oferty. Zgodnie z przywołanym przepisem, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o., Biała Piska podlega odrzuceniu w zakresie zadania nr 39 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ do zadania nr 39 w poz. 3 do SIWZ „Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 20G x 90mm z igłą prowadzącą. Produkt nietoksyczny , apirogenny”.

Wykonawca w swojej ofercie zaoferował produkt „Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 20G x 90mm”. Zamawiający w związku z wątpliwościami czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w których stwierdził, że zaoferowany produkt czyli igła do znieczuleń nie jest wyposażona w igłę prowadzącą, czyli nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ nie występuje na rynku medycznym.

Zgodnie z zapisami działu IX pkt 4 SIWZ „…każdy z Wykonawców w przewidzianych terminach może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień”, a także „Zamawiający w każdym uzasadnionym przypadku może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” – co niestety nie miało miejsca. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że „Niezgodność treści oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, polega na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie deklaruje Wykonawca i przez jej złożenie przyjmuje na siebie, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje Zamawiający, a które opisał szczegółowo w SIWZ.” (wyrok z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 501/17 , z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2062/17).

W związku z powyższym, Oferta Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o., Biała Piska nie odpowiada treści SIWZ w zakresie zaoferowanego produktu poz. 3 dla zadania nr 39, co powoduje ziszczenie się określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanki odrzucenia oferty. Zgodnie z przywołanym przepisem, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ  oraz w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej". (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 
z póżn.  zm.).

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z A T W I E R D Z A M

KOMENDANT FILII

## 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ 
w Lublinie Filia w Ełku

/-/ płk mgr inż. Tomasz GRAF

Sporz. A. Rydzewska

Tel: 87/ 621-99-36

Data:2018-10-02