Numer sprawy: ***DZP/PN/33/2018*** Ełk, 23-08-2018r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**DOSTAWA PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY FILII W EŁKU**”.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,   
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
z 2017 r., poz. 1579 *– tekst jednolity*), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści SIWZ – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami,   
o treści jak poniżej:

**Pytanie nr 1**

pakiet 13 „Ze względu na zby szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konkretne parametry techniczne wskazujące na danego producenta), powołując się na art. 7 ust 1 Ustawy PZP oraz art 29 ust 2 Ustawy PZP, zwracamy się z pytaniem czy w celu stworzenia warunków konkurencyjności cenowej Zamawiający wprowadzi mniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dając zakresy:wys. 13-13,5 mm posiadający 3 otwory wypełnione silikonem, średnica membrany 11,9 -12mm , waga 12,5 - 14,5g , cewnik silikonowy długości 660 - 750mm (długość potrzebna do implantacji wynosi nie więcej niż 20 cm) o średnicy 6,6F – 7,5 Fr ( 1,0 / 2,2mm; przepływ 18 ml/min), wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni 22G, 25mm), tunelizator (szydło).

Zaproponowany port funkcjonalnie jest nie gorszy a nawet lepszy od wymaganych, posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, łącznie z certyfikatem FDA“.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

pakiet 13 „Czy cewnik ma być znakowany co 1 cm?“.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**UWAGA : Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.**

**W przypadku gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję np. wymiarów, parametrów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanego przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów, itd.**

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający **nie przedłuża terminu do składania ofert**. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**ZATWIERDZAM**

KOMENDANT FILII

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

/-/ płk mgr inż. Tomasz GRAF

Sporz. Aneta Rydzewska

Tel: 87/ 621-99-36

Data: 23-08-2018r.