|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZT/Z/46/2018 Załącznik nr 1**   |  | | --- | | **KOSZTORY OFERTOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ART. HYDRAULICZNE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT** | | **Wartość brutto** | **Producent/ Marka** |
| **%** | **Wartość** |
|  | Baterie lekarskie bezdotykowa stojąca na fotokomórkę. Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej. Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie natryskowe ścienna jednouchwytowa wyposażona w wąż słuchawkę prysznicową, regulator ceramiczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe wyposażone w sitko, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy w komplecie wężyki do podłączenia | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie umywalkowe ścienne jednouchwytowe wyposażone w sitko, regulator ceramiczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie wannowe ścienne 2 otworowe, głowice ceramiczne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe wyposażone w sitko, regulator ceramiczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brodzik standardowy emaliowany, kwadratowy 80x80cm, wys.15cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brodzik standardowy emaliowany, kwadratowy 90x90cm, wys.15cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Deski sedesowe typu S10 wykonana z polietylenu kolor biały w komplecie śruby montażowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gebo Obejma trójnik ANB 3/4x1/2 naprawcza | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica baterii ceramiczna do baterii dwupokrętłowych | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica baterii ceramiczna 1/2" jednogwintowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termiczne kpl. (zawory i głowica) ½” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowice zaworu mosiężne ½” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowice zaworu mosiężne ¾” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowice zaworu mosiężne 1” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabiny prysznicowe kwadratowa80x80cm, wys. 185cm (+/- 10cm), szklana, na rolkach podwójnie łożyskowanych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabiny prysznicowe kwadratowa90x90cm, wys. 185cm (+/- 10cm), szklana, na rolkach podwójnie łożyskowanych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kibel kompaktowy kpl. ceramiczny z tylnym wylotem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kibel kompaktowy kpl. ceramiczny z pionowym wylotem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana dwustronne ocynkowane 16x16 ½” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana dwustronne ocynkowane ½” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana gwintowane nyplowe PEX 16x1/2 GZ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana gwintowane nyplowe 16x1/2 ¾” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PCV szare 50” , kąt 90stopni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PCV szare 50”, kąt 30 stopni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PCV szare 50”, kąt 45 stopni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolana PCV szare 50”, kąt 67 stopni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x1/2'' GW PEX z wieszakiem zaciskane | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki ocynkowane ½” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki ocynkowane ¾” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki ocynkowane 1” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kurki hydrauliczne(pokrętło baterii)  [4kąt białe 1/2 uchwyt kurek](https://allegro.pl/pokretlo-baterii-4-kat-biale-1-2-uchwyt-kurek-i7180567109.html?reco_id=dbf7cd4d-8686-11e8-9c8c-246e968dfff8&bi_c=Product&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro&) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redukcyjna PCV szara 100x50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redukcyjna PCV szara 100x70 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza GEBO 3/4x1/2 bez spawania 014 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obejma opaska zaciskowa 6-12 mm ślimakowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski metalowe (trytytka) 300x4,5mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski zaciskowe STALOWE 127x4,6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakuły konopne 100g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasta do gwintów 400g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii płaskich ½” | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii okrągłych ½” | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody 50 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do baterii ¾” L-15 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury 16x2 Peks biała z wkładką aluminiową | mb | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 110x1000 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 110x2000 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 110x315 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 50x1000 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 50x2000 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury PCV 50x315 szara | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny biały 310 ml zawierający substancje pleśniobójcze, odporny na długotrwałe działanie wilgoci | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitka umywalkowe stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do baterii wyciągana wylewka wąż słuchawka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słuchawka natrysku | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfony umywalkowe chrom | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV szara 110 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV szara 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik skręcany PEX/AL/PEX 16x16x16 rozłączny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | trójnik zaprasowywany 16x16x16 PRESS, typ zacisku U | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójniki1/2 ocynkowane Fi15 równoprzelotowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójniki3/4 ocynkowane Fi20 równoprzelotowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalki ceramiczne 50 na ścianę, na baterie stojącą | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalki ceramiczne 50 na ścianę, na baterie ścienną | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelniacz do gwintów nitka 160m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk gumowy w oplocie stalowym, podłączeniowy do dolnopłuka1/2”x1/2” długość 60cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyki elastyczne do pryszniców | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wylewki baterii S i U ½” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wylewki baterii S i U 3/4” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wylewki płaskie baterii standard | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasłonki łazienkowe 180x200 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory czerpalne ½” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory gazowe kulowe ½” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory grzejnikowe ½” proste | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory kulowe śrubunkowe ½” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory napełniające ½” | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory napełniające 3/8” | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory spustowe kpl. ½” | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory wodne kulowe ½” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do spłuczek z funkcją „STOP” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewy 2-komorowe 50x80 z blachy kwasówki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewy 2-komorowe 60x80 z blachy kwasówki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewy 2-komorowe40x80 z blachy kwasówki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki gz 16x1/2 z gwintem wewnętrznym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki gz 16x1/2 z gwintem zewnętrznym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki mufki ½ ocynkowane | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki mufki ¾ ocynkowane | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki mufki 1 ocynkowane | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki nipel ¾ ocynkowana | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki nipel 1 ocynkowana | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki nypel ½ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |  |

**Podpis**

**..................................................**