Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Znak sprawy: DZP/PN/35/2018							Lublin, dnia 20.09.2018 r.

## Wykonawcy

## ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na Kompleksowe wyposażenie Centralnej Sterylizacji wraz z wyposażeniem kwaterunkowym obiektu Centralnego Bloku Operacyjnego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – Zamawiający, działając na podstawie              art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 –              ze zm.) zawiadamia:

1. o odrzuceniu oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GROVIS” Bogdan Grochowski, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w n/w zakresie.

Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie dokonał wyceny wszystkich pozycji – brak wyceny pozycji nr 151. Zgodnie z zapisami w rozdz. VIII pkt. 10 lit. a) SIWZ dla każdej pozycji zapotrzebowania należy określić najpierw cenę jednostkową netto pozycji, a następnie wartość netto pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz wielkości zamówienia, następnie należy określić wartość brutto pozycji asortymentowej poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek VAT – wg. stawek obowiązujących na dzień sporządzenia oferty.

Zgodnie z zapisami w rozdz. VIII pkt. 10 lit. f) SIWZ nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach kosztorysu ofertowego nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty.

Brak wyceny pozycji poprzez jej nie wypełnienie, może oznaczać, iż Wykonawca tego elementu składowego zamówienia nie zamierza wykonać.

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 3 – Specyfikacja asortymentowa wymagał zaoferowania:

- w pozycji nr 144 wagi magazynowej o zakresie ważenia min. 250 kg, tymczasem Wykonawca zaoferował wagę magazynową o zakresie ważenia 200 kg;

- w pozycji nr 149 lodówki z powiadomieniem SMS o masie max. 50 kg, tymczasem Wykonawca zaoferował lodówkę z powiadomieniem SMS o masie 51 kg;

- w pozycji 150.1 wyposażenie socjalne – kuchenkę mikrofalową o pojemności [l] min. 20l, tymczasem Wykonawca zaoferował kuchenkę mikrofalową o pojemności 18l.

W związku z powyższym Wykonawca w zakresie poz. 144, 149 i 150.1 zaoferował przedmiot zamówienia  niezgodny z wymaganiami zamawiającego co powoduje, że w powyższym zakresie oferta jest niezgodna z treścią SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia i podlega odrzuceniu na podst. art.89 ust. 1 pkt.2.

b) o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie, bowiem w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Sporz.: Kamila Taracha